安徽建筑大学施工现场动火备案表

编号：

| 施 工 单 位 |  |  | 动火须知 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 动 火 原 因 |  |  | 1 动火作业应办理动火许可证；动火许可证的签发人收到动火申请后，应前往现场查验并确认动火作业的防火措施落实后，方可签发动火许可证。 2 动火操作人员应具有相应资格； 3 焊接、切割、烘烤或加热等动火作业前，应对作业现场的可燃物进行清理；对于作业现场及其附近无法移走的可燃物，应采用不燃材料对其覆盖或隔离； 4 施工作业安排时，宜将动火作业安排在使用可燃建筑材料的施工作业前进行。确需在使用可燃建筑材料的施工作业之后进行动火作业，应采取可靠的防火措施； 5裸露的可燃材料上严禁直接进行动火作业； 6 焊接、切割、烘烤或加热等动火作业，应配备灭火器材，并设动火监护人进行现场监护，每个动火作业点均应设置一个监护人； 7 五级（含五级）以上风力时，应停止焊接、切割等室外动火作业，否则应采取可靠的挡风措施； 8 动火作业后，应对现场进行检查，确认无火灾危险后，动火操作人员方可离开； 9 具有火灾、爆炸危险的场所严禁明火； 10结束后必须对现场进行检查，确认无火灾隐患，方可离开。 |  |
| 动 火 部 位 |  |  |  |  |
| 动 火 时 间 | 202 年 月 日 时 分 至 202 年 月 日 时 分 |  |  |  |
| 动 火 人 员 |  |  |  |  |
| 监 护 人 员 |  |  |  |  |
| 动 火 方 式 | □ 电气焊作业 □ 切割机作业 □ 其它（注明动火方式） |  |  |  |
| 防 火 措 施 （注明数量、型号和尺寸等） | □灭火器 ： □水桶 ： □隔离挡板： □灭火毯 ： □其它（具体防火措施）： |  |  |  |
| 施工单位意见（公章）： 本单位承诺施工时遵守“动火须知”内容及各项相关规定，使用个人防护用品，采取相关安全防护措施。 申请人： |  | 施工现场监护人确认 现场的安全防护措施到位，施工人员具备相应资质证书，准许作业。 批准人： |  | 建设单位意见（公章）： 同意，并严格按照各项规章制度进行作业。 批准人： |

202  年  月   日

注：1、本表在批准之后24小时内有效，提前一天或当天提出申请；

- 本表建设单位保留申请书，施工单位保留动火证并在施工完成后归还建设单位。

3、请同时带好动火操作人员的身份证、 操作证原件、 复印件，至保卫处消防科（综合楼118室）办理。

安徽建筑大学施工现场动火证

编号：

| 施工单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 动火原因 |  |  |  |
| 动火部位 |  |  |  |
| 动火时间 | 202 年 月 日 时 分 至 202 年 月 日 时 分 |  |  |
| 动火人员 |  |  |  |
| 监护人员 |  |  |  |
| 动火须知 |  |  |  |
| 1 动火作业应办理动火许可证；动火许可证的签发人收到动火申请后，应前往现场查验并确认动火作业的防火措施落实后，方可签发动火许可证。 2 动火操作人员应具有相应资格； 3 焊接、切割、烘烤或加热等动火作业前，应对作业现场的可燃物进行清理；对于作业现场及其附近无法移走的可燃物，应采用不燃材料对其覆盖或隔离； 4 施工作业安排时，宜将动火作业安排在使用可燃建筑材料的施工作业前进行。确需在使用可燃建筑材料的施工作业之后进行动火作业，应采取可靠的防火措施； 5裸露的可燃材料上严禁直接进行动火作业； 6 焊接、切割、烘烤或加热等动火作业，应配备灭火器材，并设动火监护人进行现场监护，每个动火作业点均应设置一个监护人； 7 五级（含五级）以上风力时，应停止焊接、切割等室外动火作业，否则应采取可靠的挡风措施； 8 动火作业后，应对现场进行检查，确认无火灾危险后，动火操作人员方可离开； 9 具有火灾、爆炸危险的场所严禁明火； 10结束后必须对现场进行检查，确认无火灾隐患，方可离开。 |  |  |  |
| 施工单位（公章）： 本单位承诺施工时遵守“动火须知”内容及各项相关规定，使用个人防护用品，采取相关安全防护措施。 申请人： |  | 现场监护人确认 现场的安全防护措施到位，施工人员具备相应资质证书，准许作业。 批准人： | 建设单位(公章)： 同意，并严格按照规章制度进行作业。 批准人： |

202  年  月  日

注：动火证只限动火人员在规定地点使用，动火现场须张贴此证以备检

查，并在完工后归还建设单位。