工 程 流 体 力 学 实 验

报 告 与 解 答

班级：

学号：

姓名：

安徽建筑大学流体力学实验中心

## 目    录

2-1 流体静力学综合型实验 ....................................................................1

2-2 恒定总流伯努利方程综合性实验......................................................8

2-4 雷诺实验 ..........................................................................................23

2-5 动量定律综合型实验 ......................................................................27

2-1 流体静力学综合型实验

一、实验目的和要求

- 掌握用测压管测量流体静压强的技能；

- 验证不可压缩流体静力学基本方程；

- 测定油的密度；

- 通过对诸多流体静力学现象的实验观察分析，加深流体静力学基本概念理解，提高解决静力学实际问题的能力。

二、实验装置

1．实验装置简图

实验装置及各部分名称如图1所示。

图 .1  流体静力学综合型实验装置图

1. 测压管  2. 带标尺测压管  3. 连通管  4. 通气阀  5. 加压打气球

6. 真空测压管  7. 截止阀  8. U型测压管  9. 油柱  10. 水柱  11. 减压放水阀

说明：下述中的仪器部件编号均指实验装置图中的编号，如测管2即为图1中“2. 带标尺测压管”。后述各实验中述及的仪器部件编号也均指相应实验装置图中的编号。

2. 装置说明

(1) 流体测点静压强的测量方法之一——测压管

流体的流动要素有压强、水位、流速、流量等。压强的测量方法有机械式测量方法与电测法，测量的仪器有静态与动态之分。测量流体点压强的测压管属机械式静态测量仪器。测压管是一端连通于流体被测点，另一端开口于大气的透明管，适用于测量流体测点的静态低压范围的相对压强，测量精度为1mm。测压管分直管型和“U”型。直管型如图1中管2所示，其测点压强，h为测压管液面至测点的竖直高度。“U”型如图中管1与管8所示。直管型测压管要求液体测点的绝对压强大于当地大气压，否则因气体流入测点而无法测压；“U”型测压管可测量液体测点的负压，例如管1中当测压管液面低于测点时的情况；“U”型测压管还可测量气体的点压强，如管8所示，一般“U”型管中为单一液体（本装置因其它实验需要在管8中装有油和水两种液体），测点气压为，h为“U”型测压管两液面的高度差，当管中接触大气的自由液面高于另一液面时h为 “+”，反之h为“-”。由于受毛细管影响，测压管内径应大于8~10 mm。本装置采用毛细现象弱于玻璃管的透明有机玻璃管作为测压管，内径为8mm，毛细高度仅为1mm左右。

(2)恒定液位测量方法之一——连通管

测量液体的恒定水位的连通管属机械式静态测量仪器。连通管是一端连接于被测液体，另一端开口于被测液体表面空腔的透明管，如管3所示。对于敞口容器中的测压管也是测量液位的连通管。连通管中的液体直接显示了容器中的液位，用mm刻度标尺即可测读水位值。本装置中连通管与各测压管同为等径透明有机玻璃管。液位测量精度为1mm。

(3)所有测管液面标高均以带标尺测压管2的零点高程为基准；

(4) 测点B、C、D位置高程的标尺读数值分别以B、C、D表示，若同时取标尺零点作为静力学基本方程的基准，则B、C、D亦为zB、zC、zD；

(5) 本仪器中所有阀门旋柄均以顺管轴线为开。

3. 基本操作方法：

(1)设置p0 = 0条件。打开通气阀4，此时实验装置内压强p0 = 0。

(2)设置p0 > 0条件。关闭通气阀4、放水阀11，通过加压打气球5对装置打气，可对装置内部加压，形成正压；

(3)设置p0 < 0条件。关闭通气阀4、加压打气球5底部阀门，开启放水阀11放水，可对装置内部减压，形成真空。

(4)水箱液位测量。在p0 = 0条件下读取测管2的液位值，即为水箱液位值。

三、实验原理

1．在重力作用下不可压缩流体静力学基本方程

或    p=p0+ρgh

式中：

z  —— 被测点相对基准面的位置高度；

p  —— 被测点的静水压强（用相对压强表示, 以下同）；

p0  —— 水箱中液面的表面压强；

  —— 液体密度；

h  —— 被测点的液体深度。

2．油密度测量原理

方法一：测定油的密度，简单的方法是利用图1实验装置的U型测压管8，再另备一根直尺进行直接测量。实验时需打开通气阀4，使p0 = 0。若水的密度为已知值，如图2所示，由等压面原理则有

(a)                        (b)

图 2油的密度测量方法一                   图3 油密度测量方法二

方法二：不另备测量尺，只利用图1中测管2的自带标尺测量。先用加压打气球5打气加压使U型测压管8中的水面与油水交界面齐平，如图3(a)所示，有

再打开减压放水阀11降压，使U型测压管8中的水面与油面齐平，如图3(b)所示，有

联立两式则有

四、实验内容与方法

1. 定性分析实验

(1) 测压管和连通管判定。

按测压管和连通管的定义，实验装置中管1、2、6、8都是测压管，当通气阀关闭时，管3无自由液面，是连通管。

(2) 测压管高度、压强水头、位置水头和测压管水头判定。

测点的测压管高度即为压强水头，不随基准面的选择而变，位置水头z和测压管水头随基准面选择而变。

(3) 观察测压管水头线。

测压管液面的连线就是测压管水头线。打开通气阀4，此时，那么管1、2、3均为测压管，从这三管液面的连线可以看出，对于同一静止液体，测管水头线是一根水平线。

(4)判别等压面。

关闭通气阀4，打开截止阀7，用打气球稍加压，使为0.02m左右，判别下列几个平面是不是等压面；

a. 过C点作一水平面，相对管1、2、8及水箱中液体而言，这个水平面是不是等压面？

b. 过U型管8中的油水分界面作一水平面，对管8中液体而言，这个水平面是不是等压面？

c. 过管6中的液面作一水平面，对管6中液体和方盒中液体而言，该水平面是不是等压强？

根据等压面判别条件：质量力只有重力、静止、连续、均质、同一水平面。可判定上述b、c是等压面。在a中，相对管1、2及水箱中液体而言，它是等压面，但相对管8中的水或油来讲，它都不是同一等压面。

(5) 观察真空现象。

打开放水阀11减低箱内压强，使测管2的液面低于水箱液面，这时箱体内p0<0，再打开截止阀7，在大气压力作用下，管6中的液面就会升到一定高度，说明箱体内出现了真空区域(即负压区域)。

(6) 观察负压下管6中液位变化

关闭通气阀4，开启截止阀7和放水阀11，待空气自管2进入圆筒后，观察管6中的液面变化。

2. 定量分析实验

(1) 测点静压强测量。

根据基本操作方法，分别在p0 = 0、p0 > 0、p0 < 0与pB < 0条件下测量水箱液面标高0和测压管2液面标高H，分别确定测点A、B、C、D的压强pA、pB、pC、pD。

(2) 油的密度测定拓展实验

按实验原理，分别用方法一与方法二测定油的容重。

实验数据处理与分析参考五。

五、 数据处理及成果要求

1. 记录有关信息及实验常数

实验设备名称：                        实验台号：_________

实 验 者：______________________      实验日期：_________

各测点高程为：B =      10-2m、C =     10-2m、D =     10-2m

基准面选在                      z C =     10-2m、zD =     10-2m

2. 实验数据记录及计算结果（参表1，表2）

3. 成果要求

(1) 回答定性分析实验中的有关问题。

(2) 由表中计算的、，验证流体静力学基本方程。

(3) 测定油的密度，对两种实验结果作以比较。

六、 分析思考题

1．相对压强与绝对压强、相对压强与真空度之间有什么关系？测压管能测量何种压强？

2．测压管太细，对测压管液面读数造成什么影响？

3．本仪器测压管内径为0.8×10-2 m，圆筒内径为2.0×10-1 m，仪器在加气增压后，水箱液面将下降d而测压管液面将升高H，实验时，若近似以p0 = 0时的水箱液面读值作为加压后的水箱液位值，那么测量误差d / H为多少？

七、注意事项

1．用打气球加压、减压需缓慢，以防液体溢出及油柱吸附在管壁上；打气后务必关闭打气球下端阀门，以防漏气。

2．真空实验时，放出的水应通过水箱顶部的漏斗倒回水箱中。

3．在实验过程中，装置的气密性要求保持良好。

表1  流体静压强测量记录及计算表

| 实验条件 | 次序 | 水箱液面0 / (10-2m) | 测压管 液面H / (10-2m) | 压 强 水 头 |  |  |  | 测压管水头 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pAρg=∇H−∇0 / (10-2m) | pBρg=∇H−∇B / (10-2m) | pCρg=∇H−∇C / (10-2m) | pDρg=∇H−∇D / (10-2m) | / (10-2m) | zD+pDρg / (10-2m) |
| p0 = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| p0 > 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| p0 < 0 (其中一次 pB < 0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2  油的密度测定记录及计算表

| 条 件 | 次序 | 水箱液面 0 / (10-2m) | 测压管2液面 H / (10-2m) | h1=∇H−∇0 / (10-2m) | h1 / (10-2m) | h2=∇0−∇H / (10-2m) | / (10-2m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p0 > 0，且U型管中水面与油水交界面齐平 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| p0 < 0，且U型管中水面与油面齐平 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2-2  恒定总流伯努利方程综合性实验

一、实验目的和要求

- 通过定性分析实验，提高对动水力学诸多水力现象的实验分析能力；

- 通过定量测量实验，进一步掌握有压管流中动水力学的能量转换特性，验证流体恒定总流的伯努利方程，掌握测压管水头线的实验测量技能与绘制方法；

- 通过设计性实验，训练理论分析与实验研究相结合的科研能力。

二、实验装置

1．实验装置简图

实验装置及各部分名称如图1所示。

图1  伯努利方程综合性实验装置图

1. 自循环供水器  2. 实验台  3. 可控硅无级调速器  3. 溢流板  5. 稳水孔板

6. 恒压水箱  	7. 实验管道 	8. 测压点①~  9. 弯针毕托管  10. 测压计

11. 滑动测量尺  12. 测压管①~  13. 实验流量调节阀  14.回水漏斗

15. 稳压筒    16.传感器    17. 智能化数显流量仪

2．装置说明

(1) 流量测量——智能化数显流量仪

智能化数显流量仪系统包括实验管道内配套流量计、稳压筒15、高精密传感器16和智能化数显流量仪17（含数字面板表及A/D转换器）。该流量仪为管道式瞬时流量仪，测量精度一级。

流量仪的使用方法，需先排气调零，待水箱溢流后，间歇性全开、全关管道出水阀13数次，排除连通管内气泡。再全关阀13，待稳定后将流量仪调零。测流量时，水流稳定后，流量仪所显示的数值即为瞬时流量值（以下实验类同）。若需详细了解流量仪性能请见说明书。

(2) 测流速——弯针管毕托管

弯针管毕托管用于测量管道内的点流速，原理见实验教材第2章2.3.3。为减小对流场的干扰，本装置中的弯针直径为1.61.2 mm（外径内径）。实验表明只要开孔的切平面与来流方向垂直，弯针管毕托管的弯角从90~180均不影响测流速精度，如图2所示。

图2  弯针管毕托管类型

(3) 本仪器测压点有两种：

1) 毕托管测压点，图1中标号为①、⑥、⑧、、、、（后述加*表示），与测压计的测压管连接后，用以测量毕托管探头对准点的总水头值，近似替代所在断面的平均总水头值，可用于定性分析，但不能用于定量计算；

2) 普通测压点，图1中标号为②、③、④、⑤、⑦、⑨、⑩、、、、、，与测压计的测压管连接后，用以测量相应测点的测压管水头值。

(4) 测点⑥*、⑦所在喉管段直径为d2，测点*、所在扩管段直径为d3，其余直径均为d1。

3．基本操作方法

（1）测压管与稳压筒的连通管排气。打开开关供水，使水箱充水，待水箱溢流，间歇性全开、全关管道出水阀13数次，直至连通管及实验管道中无气泡滞留即可。再检查调节阀关闭后所有测压管水面是否齐平，如不平则需查明故障原因（例连通管受阻、漏气或夹气泡等）并加以排除，直至调平。

（2）恒定流操作。全开调速器，此时水箱保持溢流，阀门13开度不变情况下，实验管道出流为恒定流。

（3）非恒定流操作。调速器开、关过程中，水箱6无溢流情况下，实验管道出流为非恒定流。

（4）流量测量。实验流量用阀13调节，记录智能化数显流量仪的流量值。

三、实验原理

1．伯努利方程。在实验管路中沿管内水流方向取n个过水断面，在恒定流动时，可以列出进口断面(1)至另一断面(i)的伯努利方程式(i=2,3…,n)

取1＝2＝n…＝1，选好基准面，从已设置的各断面的测压管中读出值，测出通过管路的流量，即可计算出断面平均流速v及，从而可得到各断面测管水头和总水头。

2．过流断面性质。均匀流或渐变流断面流体动压强符合静压强的分布规律，即在同一断面上，但在不同过流断面上的测压管水头不同，；急变流断面上。

四、实验内容与方法

1．定性分析实验

(1) 验证同一静止液体的测压管水头线是根水平线。

阀门全关，稳定后，实验显示各测压管的液面连线是一根水平线。而这时的滑尺读数值就是水体在流动前所具有的总能头。

(2) 观察不同流速下，某一断面上水力要素变化规律。

以测点⑧*、⑨所在的断面为例，测管⑨的液面读数为该断面的测压管水头。测管⑧*连通毕托管，显示测点的总水头。实验表明，流速越大，水头损失越大，水流流到该断面时的总水头越小，断面上的势能亦越小。

(3) 验证均匀流断面上，动水压强按静水压强规律分布。

观察测点②和③，尽管位置高度不同，但其测压管的液面高度相同，表明。

(4) 观察沿流程总能坡线的变化规律。

加大开度，使接近最大流量，若稳定后各测管水位如图3所示，图中A-A为管轴线。

图3  测压管水位示例

纵观带毕托管的测点①*、⑥*、⑧*、*、*、*、*的测管水位（实验时可加入雷诺实验用的红色水，使这些管呈红色，如图3中以较深颜色表示的测压管），可见各测管的液面沿流程是逐渐降低而没有升高的，表明总能量沿流程只会减少，不会增加，能量损失是不可能逆转的。

(5) 观察测压管水头线的变化规律。

总变化规律：纵观测压点②、④、⑤、⑦、⑨、、、、的测压管水位，可见沿流程有升也有降，表明测压管水头线沿流程可升也可降。

沿程水头损失：从②、④、⑤点可看出沿程水头损失的变化规律，等径管道上，距离相等，沿程损失相同。

势能与动能的转换：以测点⑤、⑦、⑨为例，测点所在流段上高程相等，管径先收缩后扩大，流速由小增大再减小。测管⑤到测管⑦的液位发生了陡降，表明水流从测点⑤断面流到测点⑦断面时有部分压力势能转化成了流速动能。而测管⑦到测管⑨测管水位回升了，这正和前面相反，说明有部分动能又转化成了压力势能。这就清楚验证了动能和势能之间是可以互相转化的，因而是可逆的。

位能和压能的转换：以测点⑨与所在的两断面为例，由于二断面的流速水头相等，测点⑨的位能较大，压能（测管液位离管轴线的高度）很小，而测点的位能很小，压能却比⑨点大，这就说明了水流从测点⑨断面流到测点断面的过程中，部分位能转换成了压能。

(6) 利用测压管水头线判断管道沿程压力分布。

测压管水头线高于管轴线，表明该处管道处于正压下；测压管水头线低于管轴线，表明该处管道处于负压下，出现了真空。高压和真空状态都容易使管道破坏。实验显示（参图3），测点⑦的测管液面低于管轴线，说明该处管段承受负压（真空）；测压管⑨的液位高出管轴线，说明该处管段承受正压。

2. 定量分析实验——伯努利方程验证与测压管水头线测量分析实验

实验方法与步骤：在恒定流条件下改变流量2次，其中一次阀门开度大到使号测管液面接近可读数范围的最低点，待流量稳定后，测记各测压管液面读数，同时测记实验流量（毕托管测点供演示用，不必测记读数）。实验数据处理与分析参考第五部分内容。

3．设计性实验——改变水箱中的液位高度对喉管真空度影响的实验研究

为避免引水管道的局部负压，可采取的技术措施有(a)减小流量；(b)增大喉管管径；(c)降低相应管线的安装高程；(d)改变水箱中的液位高度。下面分析后两项。

对于措施(c)，以本实验装置为例（参图4），可在水箱出口先接一下垂90弯管，后接水平段，将喉管的高程降至基准高程0－0，使位能降低，压能增大，从而可能避免点⑦处的真空。该项措施常用于实际工程的管轴线设计中。

图4  实验管道系统图

对于措施(d)，不同供水系统调压效果是不同的，需作具体分析。可通过理论分析与实验研究相结合的方法，确定改变作用水头（如抬高或降低水箱的水位）对管中某断面压强的影响情况。

本设计性实验要求利用图1实验装置，设计改变水箱中的液位高度对喉管真空度影响的实验方案并进行自主实验。

理论分析与实验方法提示：

取基准面0-0如图4所示，图中1-1、2-2、3-3分别为计算断面1、2、3，计算断面1的计算点选在液面位置，计算断面2、3的计算点选在管轴线上。水箱液面至基准面0-0的水深为h。改变水箱中的液位高度对喉管真空度影响的问题，实际上就是随h递增还是递减的问题，可由加以判别。

列计算断面1、2的伯努利方程（取2＝3＝1）有

(1)

因hw1-2可表示成

式中c1.2是管段1－2总水头损失因数，当阀门开度不变时，在h的有限变化范围内，可设c1.2近似为常数。

又由连续性方程有

故式(1)可变为

(2)

式中可由断面1、3伯努利方程求得， 即

(3)

c1.3是全管道的总水头损失因数，当阀门开度不变时，在h的有限变化范围内，可设c1.3近似为常数。

由此得， 代入式(2)有

(4)

则                           (5)

若＞0，则断面2上的随h同步递增，反之，则递减。若接近于0，则断面2上的随h变化不明显。

实验中，先测计常数d3/d2、h和z3各值，然后针对本实验装置的恒定流情况，测得某一大流量下、、等值，将各值代入式(2)、(3)，可得各管道阻力因数c1.2和c1.3。再将其代入式(5)得，由此可得出改变水箱中的液位高度对喉管真空度影响的结论。

最后，利用变水头实验可证明该结论是否正确。

五、数据处理及成果要求

1．记录有关信息及实验常数

实验设备名称：                        实验台号：_________

实 验 者：______________________      实验日期：_________

均匀段d1=     10-2m    喉管段d2=    10-2m    扩管段d3=    10-2m

水箱液面高程0=     10-2m       上管道轴线高程z=     10-2m

（基准面选在标尺的零点上）

2．实验数据记录及计算结果

表1  管径记录表

| 测点编号 |  | ①* |  | ②③ |  | ④ |  | ⑤ |  | ⑥* ⑦ |  | ⑧* ⑨ |  | ⑩ |  | * |  | * |  | * |  | * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管径d /10-2m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 两点间距l/10-2m | 4 |  | 4 |  | 6 |  | 6 |  | 4 |  | 13.5 |  | 6 |  | 10 |  | 29.5 |  | 16 |  | 16 |  |

表2  测压管水头hi，流量测记表（其中，单位10-2m，i为测点编号）

| 实验次数 | h2 | h3 | h4 | h5 | h7 | h9 | h10 | h11 | h13 | h15 | h17 | h19 | qV /(10-6m3/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3  计算数值表

| 管径d /10-2m | /(10-6m3/s) |  |  | /(10-6m3/s) |  |  | /(10-6m3/s) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A /10-4m2 | v /(10-2m/s) | /10-2m | A /10-4m2 | v /(10-2m/s) | /10-2m | A /10-4m2 | v /(10-2m/s) | /10-2m |  |

表3.1 流速水头

| 实验次数 | H2 | H4 | H5 | H7 | H9 | H13 | H15 | H17 | H19 | /(10-6m3/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3.2 总水头Hi  （其中，单位10-2m，i为测点编号）

3．成果要求

(1) 回答定性分析实验中的有关问题。

(2) 计算流速水头和总水头。见表3

(3) 绘制上述成果中最大流量下的总水头线和测压管水头线。（轴向尺寸参见图5，总水头线和测压管水头线可以绘在图5上）。如图6所示

图5  绘制测压管水头线坐标图

(4)完成设计性实验

六、分析思考题

1．测压管水头线和总水头线的变化趋势有何不同？为什么？

2．阀门开大，使流量增加，测压管水头线有何变化？为什么？

3．由毕托管测量的总水头线与按实测断面平均流速绘制的总水头线一般都有差异，试分析其原因。

4．为什么急变流断面不能被选作能量方程的计算断面？

七、注意事项

1.各自循环供水实验均需注意：计量后的水必须倒回原实验装置的水斗内，以保持自循环供水（此注意事项后述实验不再提示）。

2. 稳压筒内气腔越大，稳压效果越好。但稳压筒的水位必须淹没连通管的进口，以免连通管进气，否则需拧开稳压筒排气螺丝提高筒内水位；若稳压筒的水位高于排气螺丝口，说明有漏气，需检查处理。

3.传感器与稳压筒的连接管要确保气路通畅，接管及进气口均不得有水体进入，否则需清除。

4.智能化数显流量仪开机后需预热3~5分钟。

2-4 雷诺实验

一、实验目的和要求

1. 观察层流、湍流的流态及其转换过程；

2. 测定临界雷诺数，掌握园管流态判别准则；

3. 学习应用量纲分析法进行实验研究的方法，确定非圆管流的流态判别准数。

二、 实验装置

1．实验装置简图

实验装置及各部分名称如图1所示。

10

11

12

图1  雷诺实验装置图

1. 自循环供水器  	2. 实验台    	3. 可控硅无级调速器 	4. 恒压水箱

5. 有色水水管  6. 稳水孔板  7. 溢流板  8. 实验管道  9. 实验流量调节阀

10. 稳压筒    11.传感器    12. 智能化数显流量仪

2. 装置说明与操作方法

供水流量由无级调速器调控，使恒压水箱4始终保持微溢流的程度，以提高进口前水体稳定度。本恒压水箱设有多道稳水隔板，可使稳水时间缩短到3~5分钟。有色水经有色水水管5注入实验管道8，可据有色水散开与否判别流态。为防止自循环水污染，有色指示水采用自行消色的专用色水。实验流量由调节阀9调节。流量由智能化数显流量仪测量，使用时须先排气调零，所显示为一级精度瞬时流量值，详见伯努利方程实验。水温由数显温度计测量显示。

三、 实验原理

1883年, 雷诺(Osborne Reynolds)采用类似于图1所示的实验装置，观察到液流中存在着层流和湍流两种流态：流速较小时，水流有条不紊地呈层状有序的直线运动，流层间没有质点混掺，这种流态称为层流；当流速增大时，流体质点作杂乱无章的无序的直线运动，流层间质点混掺，这种流态称为湍流。雷诺实验还发现存在着湍流转变为层流的临界流速，与流体的粘性、园管的直径d有关。若要判别流态，就要确定各种情况下的值，需要对这些相关因素的不同量值作出排列组合再分别进行实验研究，工作量巨大。雷诺实验的贡献不仅在于发现了两种流态，还在于运用量纲分析的原理，得出了量纲为一的判据——雷诺数Re，使问题得以简化。量纲分析如下：

因

根据量纲分析法有

其中kc是量纲为一的数。

写成量纲关系为

由量纲和谐原理，得1 = 1 ，2 = -1 。

即                          或

雷诺实验完成了管流的流态从湍流过度到层流时的临界值kc值的测定，以及是否为常数的验证，结果表明kc值为常数。于是，量纲为一的数便成了适合于任何管径，任何牛顿流体的流态由湍流转变为层流的判据。由于雷诺的贡献，定名为雷诺数Re。于是有

式中：v 为流体流速； 为流体运动粘度；d为圆管直径；为圆管内过流流量；K为计算常数，。

当流量由大逐渐变小，流态从湍流变为层流，对应一个下临界雷诺数Rec，当流量由零逐渐增大，流态从层流变为湍流，对应一个上临界雷诺数。上临界雷数受外界干扰，数值不稳定，而下临雷诺数Rec值比较稳定，因此一般以下临界雷诺数作为判别流态的标准。雷诺经反复测试，得出圆管流动的下临界雷诺数Rec值为2300。工程上，一般取Rec=2000。当Re<Rec时，管中液流为层流；反之为湍流。

对于非圆管流动，雷诺数可以表示为

式中；R为过流断面的水力半径；A为过流断面面积；为湿周（过流断面上液体与固体边界接触的长度）。

以水力半径作为特征长度表示的雷诺数也称为广义雷诺数。

四、  实验内容与方法

1．定性观察两种流态。

启动水泵供水，使水箱溢流，经稳定后，微开流量调节阀，打开颜色水管道的阀门，注入颜色水，可以看到圆管中颜色水随水流流动形成一直线状，这时的流态即为层流。进一步开大流量调节阀，流量增大到一定程度时，可见管中颜色水发生混掺，直至消色。表明流体质点已经发生无序的杂乱运动，这时的流态即为湍流。

2．测定下临界雷诺数

先调节管中流态呈湍流状，再逐步关小调节阀，每调节一次流量后，稳定一段时间并观察其形态，当颜色水开始形成一直线时，表明由湍流刚好转为层流，此时管流即为下临界流动状态。测定流量，记录数显温度计所显示的水温值，即可得出下临界雷诺数。注意，接近下临界流动状态时，流量应微调，调节过程中流量调节阀只可关小、不可开大。

3．测定上临界雷诺数

先调节管中流态呈层流状，再逐步开大调节阀，每调节一次流量后，稳定一段时间并观察其形态，当颜色水开始散开混掺时，表明由层流刚好转为湍流，此时管流即为上临界流动状态。记录智能化数显流量仪的流量值和水温，即可得出上临界雷诺数。注意，流量应微调，调节过程中流量调节阀只可开大、不可关小。

4．分析设计实验

任何截面形状的管流或明渠流、任何牛顿流体流动的流态转变临界流速vc与运动粘度、水力半径R有关。要求通过量纲分析确定其广义雷诺数。设计测量明渠广义下临界雷诺数的实验方案，并根据上述圆管实验的结果得出广义下临界雷诺数值。

五、数据处理及成果要求

1．记录有关信息及实验常数

实验设备名称：                   实验台号：_________

实 验 者：______________________      实验日期：_________

管径d = __  ___×10-2 m，   水温t = ____  __ oC

运动粘度（m2/s）=          ×10-4 m2/s

计算常数 K =          ×106 s/m3

2．实验数据记录及计算结果

表1   雷诺实验记录计算表

| 实验次序 | 颜色水线形状 | 流量 (10-6m3/s) | 雷诺数 Re | 阀门开度增(  )或 减(  ) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 实测下临界雷诺数（平均值）= |  |  |  |  |  |

3．成果要求

(1) 测定下临界雷诺数（测量2~4次，取平均值）；

(2) 测定上临界雷诺数（测量1~2次，分别记录）；

(3) 确定广义雷诺数表达式及其圆管流的广义下临界雷诺数实测数值。

六、 分析思考题

1．为何认为上临界雷诺数无实际意义，而采用下临界雷诺数作为层流与湍流的判据？

2．试结合紊动机理实验的观察，分析由层流过渡到湍流的机理。

七、 注意事项

1．为使实验过程中始终保持恒压水箱内水流处于微溢流状态，应在调节流量调节阀后，相应调节可控硅调速器，改变水泵的供水流量。

2．实验中不要推、压实验台，以防水体受到扰动。

2-5 动量定律综合型实验

一、  实验目的和要求

1．通过定性分析实验，加深动量与流速、流量、出射角度、动量矩等因素间相关关系的了解；

2．通过定量测量实验，进一步掌握流体动力学的动量守恒定理，验证不可压缩流体恒定总流的动量方程，测定管嘴射流的动量修正因数；

3．了解活塞式动量定律实验仪原理、构造，启发创新思维。

二、  实验装置

1．实验装置简图

实验装置及各部分名称如图1所示。

图1  动量定律综合型实验装置图

1. 自循环供水器    2. 实验台    3. 水泵电源开关 	4. 水位调节阀

5. 恒压水箱        6. 喇叭型进口管嘴      7. 集水箱    	8. 带活塞套的测压管

9. 带活塞和翼片的抗冲平板   10. 上回水管   11. 内置式稳压筒  12.传感器

13. 智能化数显流量仪

2．装置结构与工作原理

（1）智能化数显流量仪。

配置最新发明的水头式瞬时智能化数显流量仪，测量精度一级。

使用方法：先调零，将水泵关闭，确保传感器联通大气时，将显示值调零。水泵开启后，流量将随水箱水位淹没管嘴的高度而变，此时流量仪显示的数值即为管嘴出流的瞬时流量值。

（2）测力机构。测力机构由带活塞套并附有标尺的测压管8和带活塞及翼片的抗冲平板9组成。分部件示意图如图2(a)所示。活塞中心设有一细导水管a，进口端位于平板中心，出口端伸出活塞头部，出口方向与轴向垂直。在平板上设有翼片b，活塞套上设有泄水窄槽c。

(a)                                 (b)

图2  活塞构造与受力分析

（2）工作原理。为了精确测量动量修正因数，本实验装置应用了自动控制的反馈原理和动摩擦减阻技术。工作时，活塞置于活塞套内，沿轴向可以自由滑移。在射流冲击力作用下，水流经导水管a向测压管8加水。当射流冲击力大于测压管内水柱对活塞的压力时，活塞内移，窄槽c关小，水流外溢减少，使测压管8水位升高，活塞所受的水压力增大。反之，活塞外移，窄槽开大，水流外溢增多，测压管8水位降低，水压力减小。在恒定射流冲击下，经短时段的自动调整后，活塞处在半进半出、窄槽部分开启的位置上，过a流进测压管的水量和过c外溢的水量相等，测压管中的液位达到稳定。此时，射流对平板的冲击力和测压管中水柱对活塞的压力处于平衡状态，如图2(b)所示。活塞形心处水深hc可由测压管8的标尺测得，由此可求得活塞的水压力，此力即为射流冲击平板的动量力F。

由于在平衡过程中，活塞需要做轴向移动，为此平板上设有翼片b。翼片在水流冲击下带动活塞旋转，因而克服了活塞在沿轴向滑移时的静摩擦力，提高了测力机构的灵敏度。本装置还采用了双平板狭缝出流方式，精确地引导射流的出流方向垂直于来流方向，以确保v2x＝0。

3．基本操作方法

(1)测压管定位。待恒压水箱满顶溢流后，松开测压管固定螺丝，调整方位，要求测压管垂直、螺丝对准十字中心，使活塞转动松快。然后旋转螺丝固定好。

(2)恒压水箱水位调节。旋转水位调节阀4，可打开不同高度上的溢水孔盖，调节恒压水箱5水位，管嘴的作用水头改变。调节调速器，使溢流量适中，待水头稳定后，即可进行实验。

(3)活塞形心处水深hc测量。标尺的零点已固定在活塞园心的高程上。当测压管内液面稳定后，记下测压管内液面的标尺读数，即为作用在活塞形心处的水深hc值。

(4)管嘴作用水头测量。管嘴作用水头是指水箱液面至管嘴中心的垂直深度。在水箱的侧面上刻有管嘴中心线，用直尺测读水箱液面及中心线的值，其差值即为管嘴作用水头值。

(5)测量流量。记录智能化数显流量仪的流量值。

三、 实验原理

恒定总流动量方程为

取控制体如图2(b)，因滑动摩擦阻力水平分力 Ff  < 0.5%Fx，可忽略不计，故x方向的动量方程可化为

即

式中：hc—— 作用在活塞形心处的水深；

D —— 活塞的直径；

—— 射流的流量；

v1x—— 射流的速度；

1 —— 动量修正因数。

实验中，在平衡状态下，只要测得流量和活塞形心水深hc，由给定的管嘴直径d和活塞直径D，代入上式，便可验证动量方程，并测定射流的动量修正因数 1值。

四、  实验内容与方法

1．定性分析实验

(1)观察、分析本实验装置中测力机构的结构创新点。

测射流冲击力的方法很多，装置各不相同，相比之下，本装置的测力机构测量方法简便，精度最高。本装置曾获国家发明专利，主要创新点有：

- 将射流冲击力转变为活塞所受的静水总压力，用测压管进行测量。

- 用双平板狭缝方式精确导流，确保v2x＝0。

- 采用动摩擦减阻减少活塞轴向位移的摩擦阻力。带翼片的平板在射流作用下获得力矩，使活塞在旋转中作轴向位移，到达平衡位置。活塞采用石墨润滑。

- 利用导水管a和窄槽c的自动反馈功能，自动调节受力平衡状态下的测压管水位。

- 利用大口径测压管内设置阻尼孔板的方法，减小测压管液位的振荡。

(2) 测定本实验装置的灵敏度。

为验证本装置的灵敏度， 只要在实验中的恒定流受力平衡状态下， 人为地增、减测压管中的液位高度，可发现即使改变量不足总液柱高度的 5‰（约0.5～1mm），活塞在旋转下亦能有效地克服动摩擦力而作轴向位移，开大或减小窄槽c，使过高的水位降低或过低的水位提高，恢复到原来的平衡状态。这表明该装置的灵敏度高达0.5%（此量值越小，灵敏度越高），亦即活塞轴向动摩擦力不足总动量力的5‰。

(3) 验证v2x 0对Fx 的影响。

取下平板活塞9，使水流冲击到活塞套内，便可呈现出回流与x方向的夹角 >90（即v2x  0）的水力现象[参图3(a)]。调整好位置，使反射水流的回射角度一致。以某动量实验台为例，某次实验测得作用于活塞套园心处的水深＝292mm，管嘴作用水头H0＝293.5 mm，而相应水流条件下，在取下带翼轮的活塞前，v2x＝0，hc＝196mm。表明v2x若不为零，对动量力影响甚大。因为v 2x不为零，则动量方程变为[参图3(b)]

(a)                                 (b)

图3  射流对活塞套的冲击与受力分析

就是说随 v2 及  递增。故实验中> hc。

2. 定量分析实验——恒定总流动量方程验证与射流动量修正因数测定实验

实验方法与步骤：参照基本操作方法，分别测量高、中、低三个恒定水位下的流量、活塞作用水头等有关实验参数，实验数据处理与分析参考第五部分内容。

五、数据处理及成果要求

1．记录有关信息及实验常数

实验设备名称：                            实验台号：_________

实 验 者：______________________      实验日期：_________

管嘴内径d=      10-2m                 活塞直径D=      10-2m

2．实验数据记录及计算结果

表1  测量记录及计算表

| 测次 | 管嘴作用水头H0 /10-2m | 活塞作用水头hc /10-2m | 流量 /(10-6m3/s) | 流速 v / (10-2m/s) | 动量力 F / 10-5N | 动量修正因数  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

3．成果要求

(1)回答定性分析实验中的有关问题。

(2)测定管嘴射流的动量修正因数。如表1所示。

(3)取某一流量，绘出控制体图，阐明分析计算的过程。

六、  分析思考题

1．实测与公认值（＝1.02～1.05）符合与否？如不符合，试分析原因。

2．带翼片的平板在射流作用下获得力矩，这对分析射流冲击无翼片的平板沿x方向的动量方程有无影响？为什么？

3．如图2，通过细导水管a的分流，其出流角度为什么需使之垂直于v1x？

七、  注意事项

若活塞转动不灵活，会影响实验精度，需在活塞与活塞套的接触面上涂抹4B铅笔芯。