附件2：

安徽建筑大学实验室安全检查实施办法

第一条 为加强我校实验室安全工作的制度化、规范化管理，及时发现和排除实验室安全隐患，根据有关实验室安全管理规定要求制定本办法。

第二条 按照“谁主管谁负责，谁使用谁负责”的原则，各二级单位是本单位实验室安全管理工作的责任主体，要高度重视实验室安全管理工作，认真履行主体责任。

第三条 本办法适用于校内开展教学、科研的实验、实训场所。

第四条 各单位要建立和完善本单位实验室的安全责任体系，明确本单位所属实验室的安全工作责任人。将责任人、安全员和应急联系电话等信息统一制牌、张贴于实验室门口，以便学校督查和应急联络。

第五条 各单位应根据自身实验室的特点制定检查细则，明确检查人员、检查方法和检查要求，认真落实安全检查工作，建立实验室安全检查工作的长效机制。具体要求是：

（一）日查：由实验室责任人组织对所属实验室（实验用房）每日检查一次，主要对水、电、气、门窗、实验设备与物品等方面进行安全检查，以及环境卫生情况、实验材料、实验剩余物和废弃物处置情况等方面的检查。

（二）月查：各单位组织对实验室进行检查，主要对危险化学品、易制毒化学品、特种设备、病原微生物、放射源及射线装置、实验废弃物及处置等方面进行安全检查。同时加强对安全教育与培训、责任制度落实、安全管理制度及实验操作规程遵守情况、安全隐患有效整改情况等方面的检查。

（三）配合学校做好季度检查，以及上级主管部门的专项检查。

（四）安全检查情况均需如实记录，并要留档以便随时备查。二级单位检查实验室情况填写表一，总体情况汇总填写表二。

第六条 实验室与设备管理处会同其他职能部门定期或不定期组织检查或抽查。

第七条 各单位对自查或学校抽查发现的安全责任、安全隐患及安全事故应认真处置和落实。具体要求是：

（一）对查出的安全责任应及时纠正责任人的行为。

（二）对查出的安全隐患应及时有效整改；对因条件或其他方面的原因，一时不能整改到位的安全隐患，要落实临时性防范措施，确保不发生任何安全事故，条件具备时应及时整改到位。

（三）对已经发生安全事故的，相关单位及时向学校实验室安全工作领导组报告，并做好事故的处置工作。

（四）对查出的安全责任、安全隐患或安全事故，各单位应通过通报或下达实验室安全隐患整改通知书等方式，及时反馈给各相关责任人。

（五）所有安全隐患具体整改措施、安全事故处置情况均需如实记录，记录需自行留档以便随时备查。

第八条 各单位应根据本办法要求，结合自身实际制定相应的实施细则。

表一：

安徽建筑大学实验室安全检查记录表（二级单位检查实验室用）

实验室：                    单位：               检查人：                                        检查日期：  年  月  日

| 序号 | 分 类 | 重点检查内容 | 问题（发生时间、实验室、内容） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全制度执行情况 | 实验室相关规章制度、操作规程、应急处置措施制定落实情况。 |  |
|  |  | 实验室门口负责人、安全员、应急联系电话标牌张贴情况。 |  |
|  |  | 实验室日查制度落实情况，安全检查台账记录情况。 |  |
|  |  | 隐患整改落实情况。 |  |
|  |  | 对本室工作人员及学生安全教育情况。 |  |
| 2 | 卫生环境及日常安全管理 | 卫生值日制度建立落实情况。 |  |
|  |  | 实验室环境是否整洁、仪器设备布局是否合理、报废或废弃的物品是否及时清理等情况，是否存放有与实验室无关的物品。 |  |
|  |  | 实验（如化学反应、电加热等）过程中有人值守情况，高危实验是否按规定操作。 |  |
|  |  | 空调、计算机等电器是否有开机过夜现象，电烙铁、电吹风、水冷却系统等器具的安全使用情况。 |  |
|  |  | 离开实验室时，是否关闭水源、电源、气源和门窗，以加强日常安全管理。 |  |
| 3 | 消防安全 | 消防器材配置是否合理、是否定期检查更换、消防通道是否通畅等情况。 |  |
|  |  | 是否有使用明火电炉现象。 |  |
| 4 | 水电安全 | 电源、水源及上下水管路定期检查情况。 |  |
|  |  | 用电设施和设备按规范安装情况，是否存在电路容量不适用大功率设备、多个大功率仪器使用一个接线板、乱拉乱接电线、接线板直接放置地板上、使用木质配电板及电线老化现象等。 |  |
|  |  | 用水设施和设备按规范安装情况，是否存在水龙头、水管、皮管老化破损现象。 |  |
|  |  | 是否存在仪器使用完后未及时关闭电源、自来水开着无人值守现象。 |  |
| 5 | 防盗安全 | 门窗安全完好情况，必要的安全防护措施和监控设施配备情况。 |  |
|  |  | 有无门开着但无人值守现象。 |  |
|  |  | 实验室及有关库房、办公室的门禁管理制度落实情况。 |  |
|  |  | 危化品、剧毒品、病原微生物、放射源等存放点防盗设施配齐情况。 |  |
| 6 | 学生安全 | 对首次进入实验室学生进行必要的安全知识教育与培训情况。 |  |
|  |  | 对学生实验中不安全行为进行及时警示与教育情况。 |  |
|  |  | 学生实验室安全责任承诺书签字确认情况。 |  |
| 7 | 化学试剂存放 | 存放地点安全情况，是否存在超量堆放情况，是否有混放情况。 |  |
|  |  | 是否存在标签不明的化学试剂，是否存在试剂瓶（桶、缸）盖打开放置情况。 |  |
| 8 | 剧毒品、 易制毒品与化学品安全管理 | 剧毒品、易制毒品是否按规定购置、保管、使用等情况，是否切实做到“六双管理”。 |  |
|  |  | 危化品落实专人保管、落实专柜分类存储、安全防护措施配备等情况，是否切实做到“四无一保”（无被盗、无事故、无丢失、无违章，保安全）。 |  |
|  |  | 学生实验使用危化品时，落实教师现场监督指导、采取必要的安全防护措施、做好详细的使用记录等情况。 |  |
| 9 | 烘箱、 电阻炉 | 是否制定了安全操作规程，是否按规范操作。 |  |
|  |  | 使用环境是否安全，是否放置在通风干燥处，周围是否放置易燃易爆化学品、气体钢瓶、冰箱、杂物等，是否放置在木桌、木板等易燃物品上使用。 |  |
|  |  | 是否超期服役，是否存在设备在使用时无人值守现象。 |  |
| 10 | 废弃物 处置 | 废液、废弃试剂瓶按要求分类、收集、送至指定地点并登记等落实情况。 |  |
|  |  | 实验废液收纳容器是否设置明显标识标记，是否对实验废液、废弃试剂瓶进行预处理，是否存在有将废弃化学药剂倒入下水道等情况。 |  |
|  |  | 是否存在实验废弃物乱堆乱放现象，是否存在实验废弃物和生活垃圾混放的现象。 |  |
| 11 | 冰箱安全 | 贮存化学试剂冰箱防爆情况。 |  |
|  |  | 冰箱内是否放置食品等非实验物品情况。 |  |
|  |  | 冰箱周围无堆放杂物等影响散热情况。 |  |
| 12 | 压力容器安全管理 | 气体钢瓶有专人管理，是否符合安全技术要求，是否定期检测，是否有相应的气体分类等安全标示。 |  |
|  |  | 气体钢瓶是否固定，是否有混放（可燃性气体与氧气等助燃气体放置在一起），是否有残余废气钢瓶未处置，存放点通风不良情况等。 |  |
|  |  | 高压灭菌锅等压力容器是否有专人管理，是否有安全的固定使用场地，是否有使用、定期检验、维护动态记录，操作人员是否持证上岗，是否按规范要求操作使用。 |  |
|  |  | 其他压力容器（含压力管道）等的安全情况。 |  |
| 13 | 机电及特种设备 | 操作规程是否齐全及明示情况、设备及安全防护装置配备情况。 |  |
|  |  | 行车等特种设备按要求定期检验情况、操作人员是否持证上岗、是否规范操作。 |  |
|  |  | 机电及特种设备的安全警示标识是否清晰。 |  |
| 14 | 生物安全 | 生化类试剂和用品的采购、实验操作、废弃物处理等工作程序规范执行情况。 |  |
|  |  | 实验样品集中存放、定期统一销毁、严禁随意丢弃等要求落实情况。 |  |
|  |  | 实验动物专人负责管理、实验动物的尸体、器官和组织应科学处理等落实情况。 |  |
|  |  | 细菌、病毒、疫苗等物品专人负责管理，审批、领取、储存、发放登记制度等落实情况。 |  |
|  |  | 剩余实验材料妥善保管、存储、处理等落实情况的记录是否完备。 |  |
|  |  | 含有病原体的废弃物，经严格消毒、灭菌等无害化处理后，送有资质的专业单位进行销毁处理情况。 |  |
|  |  | 有害微生物实验室安全保障情况，有毒有害生物实验废弃物按要求经高温高压灭菌处理情况。 |  |
| 15 | 辐射安全 | 辐射装置和放射源负责人是否明确，领取、使用动态记录台账完整情况。 |  |
|  |  | 储存地点及存放容器符合安全规定情况，实验场所是否有安全警示标识及防护措施、报警装置、工作信号灯配备情况。 |  |
|  |  | 操作规程是否制定，操作人员是否持证上岗，操作是否规范。 |  |
|  |  | 对突发事故是否有处置措施，放射性废弃物是否按规范处理。 |  |
| 16 | 其他 |  |  |

表二：

安徽建筑大学实验室检查汇总表（二级单位汇总用）

单位：                 填表人：               负责人：                  日期：

| 序号 | 实验室名称及房间号 | 存在的问题 | 发生时间 | 拟解决措施(自行解决/上报相关部门) | 拟解决时间 | 已解决时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

注：本表一式两份，一份二级单位留存，一份报实验室与设备管理处。

安徽建筑大学

实验室安全隐患整改通知书

单位：

经    年   月   日实验室安全检查发现，你单位                       实验室存在下列安全隐患：

请按要求在     年   月  日前完成整改，同时报学校实验室安全工作领导组（办公室设在实验室与设备管理处）复查。

确有特殊原因，不能及时整改，应制定整改方案，并采取临时性防范措施，确保不发生任何安全事故。整改方案及防范措施请于    年     月    日前书面报送到学校实验室安全工作领导组办公室备案。

单位责任人签字：            签收日期：

备注：

1.检查人员根据检查中发现的安全事故隐患，填写“安徽建筑大学实验室安全隐患整改通知书”并报送学校实验室安全工作领导组签发；

2.安全隐患整改通知书一式二份，分存学校实验室安全工作领导组办公室与责任单位。