# 附件2：

# 实验室安全管理（危险化学品）检查表

单位：                （盖章）  填报人：               联系电话：

| 序号 | 检查项目 | 检查结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合 | 基本符合 | 不 符合 | 问题说明 |
| 1 | 各二级单位制定管理细则，明确实验室管理机构及管理人员；实验室制定管理制度，建立实验室安全管理机构与队伍。 |  |  |  |  |
| 2 | 学校实验室安全责任人（或管理人）与各二级单位责任人，各二级单位责任人与各系所（室），各系所（室）与各科研实验项目负责人应层层签订安全责任书。 |  |  |  |  |
| 3 | 建立健全实验室化学危险物品购置管理规范，建立从请购、领用、使用、回收、销毁的全过程记录和控制制度。 |  |  |  |  |
| 4 | 各单位每月至少进行一次实验室安全检查。检查有记录。 |  |  |  |  |
| 5 | 物品台账与使用登记账、库存物资之间的账账相符、账实相符。 |  |  |  |  |
| 6 | 建立化学危险物品存储仓库，并定期进行安全检查。 |  |  |  |  |
| 7 | 化学危险物品的出入库登记、领取、检查、清理等规范化管理。 |  |  |  |  |
| 8 | 使用、存放化学危险物品的实验室建立化学危险物品使用台账，配备专业的防护装备，规范化学危险物品使用和处置程序。 |  |  |  |  |
| 9 | 剧毒、放射性等危险物品的存储有安全措施，实行“双人保管、双人收发、双人使用、双人运输、双把锁、双本帐”的“六双”管理制度。 |  |  |  |  |
| 10 | 放射性同位素单独存放，不与易燃、易爆、腐蚀性物品一起存放。 |  |  |  |  |
| 11 | 易燃气体气瓶与助燃气体气瓶不混合保存和放置。 |  |  |  |  |
| 12 | 易燃气体及有毒气体气瓶安放在符合贮存条件的环境中，配备监测报警装置。 |  |  |  |  |
| 13 | 各种压力气瓶竖直放置时，采取防止倾倒的措施。 |  |  |  |  |
| 14 | 超过检验期的气瓶及时退库、送检。 |  |  |  |  |
| 15 | 废弃的危险化学品由有资质的单位统一收集处置。 |  |  |  |  |
| 16 | 其它 |  |  |  |  |

填写说明：各安全环节如对消防有特殊要求，请在问题说明中填写消防需求类型