单位安全巡查主要内容：

1、单位安全生产责任制的建立和落实情况；

2、单位安全管理机构的设置和专职安全管理人员的配备情况；

3、安全规章制度、操作规程和应急救援预案的制定情况；

4、安全管理台账完善情况；

5、安全培训、教育情况；

6、消防器材、应急照明、指示、标志、疏散通道、安全出口符合有关标准的落实情况；

7、火灾自动报警设备和消防设施、安全标志在位、完好、有效情况；

8、安全用火、用电情况；

9、防火门完好、有效情况；

10、单位改扩建工程的审批情况；

11、存放放射物质、易燃、易爆、剧毒化学品、易制毒化学品等危险化学品的仓库、实验室是否健全安全管理制度，是否落实安全管理措施；

12、特种设备的使用维护、检测情况及特种作业人员资质；

单位安全巡查要求：

1、安全检查要按月定期进行；

2、安全检查要彻底、全面，不留死角；

3、做好记录，现场能整改的，要求立即整改，不能立即整改的，限期整改，按时复查；

4、检查人员与被检查部门人员要在检查记录本上签字确认。

5、根据保卫处通知将记录本交至保卫处检查备案。

单位安全巡查记录

| 检 查 时 间 |  |
| --- | --- |
| 被检部门及位置 |  |
| 主要记录：检查中发现的问题、整改意见及时限。 |  |
| 检查人员签字 |  |
| 被检部门签字 |  |
| 整改复查情况： 签字： 年 月 日 |  |

备注：表格请自行打印。