2016－2017学年第一学期

实验室及实践教学环节期中教学检查安排

各学院（部、中心）：

为全面深入了解本学期开学以来实践教学运行状况，及时发现、研究和解决实践教学过程中存在的问题，促进教风与学风建设，本学期实验室及实践教学期中检查重点为实验室安全及实验和实习教学，具体安排如下：

1、实验室安全检查

（1）实验室安全管理制度落实情况。要严格按照《安徽省高等学校实验室安全管理办法》和《安徽建筑大学危险品安全管理办法》等文件要求，建立健全管理制度，落实管理责任，做到存放安全、使用程序规范。

（2）涉及有毒、有害实验品和易燃易爆物品的生产、购买、登记、储存、领用、使用、废弃品处置备案等制度、工作机制和责任落实情况。

（3）重点部位自动监控、泄漏检测报警、通风、防火防爆设施设置配备到位及正常运行情况。

（4）大功率用电设备、压力容器（含气瓶）的使用情况是否安全。

（5）学生实验登记情况。

2、实验教学检查

主要检查本学期实验教学计划执行情况、实验教学组织及运行、综合和设计性实验开展情况、实验准备以及指导教师对学生实验报告批改、实验成绩记录等情况

3、实习教学检查

重点检查本学期实习教学计划的安排与执行、实习教学的开展、实习教学质量及效果以及实习教学大纲、实习指导书、实习总结等教学基本文件建设情况。

4、各单位应在检查结束后及时将检查材料汇总归档，并形成总结材料。总结材料于“期中教学检查总结会”前一天提交教务处备案。

教务处

2016年10月27日

附件1：

实验教学检查表

实验课程名称：                     检查日期：

| 序号 | 检查项目 |  |  | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学文件检查 | 实验大纲 | 1、格式是否规范 2、综合性、设计性实验项目是否在内容和基本要求中有所体现。 |  |
|  |  | 实验项目 | - 按培养计划及实验大纲编制实验项目卡，查漏补缺； - 课内实验项目内容与教学大纲是否一致； |  |
|  |  | 实验指导书 | 编制合理 |  |
|  |  | 实验报告 | 批改及时、认真 |  |
| 2 | 教学过程检查 | 实验运行 | 有实验运行表且安排合理，无擅自变更实验安排 |  |
|  |  | 项目、人员检查 | - 实验室所列实验课程是否与教学大纲、项目卡一致； - 实验指导教师指导学生数是否符合要求 |  |
| 检查自评价： 指导教师（签名）： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 学院评价： 分管院长（签名）： 年 月 日 |  |  |  |  |

# 附件2：

# 实验室安全管理（危险化学品）检查表

单位：                （盖章）  填报人：               联系电话：

| 序号 | 检查项目 | 检查结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合 | 基本符合 | 不 符合 |
| 1 | 各二级单位制定管理细则，明确实验室管理机构及管理人员；实验室制定管理制度，建立实验室安全管理机构与队伍。 |  |  |  |
| 2 | 学校实验室安全责任人（或管理人）与各二级单位责任人，各二级单位责任人与各系（室），各系（室）与各实验项目负责人应层层签订安全责任书。 |  |  |  |
| 3 | 建立健全实验室化学危险物品购置管理规范，建立从请购、领用、使用、回收、销毁的全过程记录和控制制度。 |  |  |  |
| 4 | 各单位每月至少进行一次实验室安全检查。检查有记录。 |  |  |  |
| 5 | 物品台账与使用登记账、库存物资之间的账账相符、账实相符。 |  |  |  |
| 6 | 建立化学危险物品存储仓库，并定期进行安全检查。 |  |  |  |
| 7 | 化学危险物品的出入库登记、领取、检查、清理等规范化管理。 |  |  |  |
| 8 | 使用、存放化学危险物品的实验室建立化学危险物品使用台账，配备专业的防护装备，规范化学危险物品使用和处置程序。 |  |  |  |
| 9 | 剧毒、放射性等危险物品的存储有安全措施，实行“双人保管、双人收发、双人使用、双人运输、双把锁、双本帐”的“六双”管理制度。 |  |  |  |
| 10 | 放射性同位素单独存放，不与易燃、易爆、腐蚀性物品一起存放。 |  |  |  |
| 11 | 易燃气体气瓶与助燃气体气瓶不混合保存和放置。 |  |  |  |
| 12 | 易燃气体及有毒气体气瓶安放在符合贮存条件的环境中，配备监测报警装置。 |  |  |  |
| 13 | 各种压力气瓶竖直放置时，采取防止倾倒的措施。 |  |  |  |
| 14 | 超过检验期的气瓶及时退库、送检。 |  |  |  |
| 15 | 废弃的危险化学品由有资质的单位统一收集处置。 |  |  |  |
| 16 | 其它 |  |  |  |

说明：对于检查中不符合要求的项目，应说明存在的问题（另附）。学院提出具体整改措施与时间表，并报教务处备案。