新南园餐厅（科技孵化中心）学生配套用房窗帘采购项目市场调研公告
各单位：

我校拟于2026年招标新南园餐厅（科技孵化中心）学生配套用房窗帘采购项目供应商，现面向你单位征询相关意见，请根据工作实际填写相关情况并提出反馈意见（反馈意见可以批注形式反馈），请于2026年1月19日之前反馈至邮箱hqjt@ahjzu.edu.cn，谢谢！

[image: image1.jpg]



安徽建筑大学后勤基建处
2026年1月15日
单位名称（公章）：

联系人及联系方式：

一、项目名称：新南园餐厅（科技孵化中心）学生配套用房窗帘采购项目

二、预算金额：10.92万元
三、项目概况：安徽建筑大学新南园餐厅（科技孵化中心）学生用房共有273间，为便于学生生活，拟对以上房间进行窗帘采购安装。

四、服务地点：安徽建筑大学紫云路校区
五、供货周期：合同签订完成后，接采购人通知7个日历天内完成供货及安装。
六、付款方式：供货安装及验收合格后一次性付清。
七、售后服务：中标人在质保期内对安装的窗帘所有配件负有维保责任，接采购人通知      小时内处理完成，并配备足量配件以及时更换。

八、免费质保期：自验收合格之日起      年；

九、窗帘技术参数及要求
1、尺寸：

（1）窗帘轨道长度： 2.75m/2.2m（按照房间实际尺寸为准）

（2）窗帘高度尺寸： 2.7m

其中2.75*2.7尺寸房间为22间，2.2m*2.7m尺寸房间251间
2、窗帘布

（1）纤维含量:聚酯纤维100%，检测标准 FZ/T01057-2007；注：合同签订后供货前提供第三方有权机构出具的检测报告核验。

（2）遮光率≥95%，检测标准FZ/T62025-2015；注：合同签订后供货前提供第三方有权机构出具的检测报告核验。

（3）甲醛含量≤300mg/kg，PH 值：4.0-9.0，检测标准GB/T2912.1-2009,GB/T7573-2009；注：合同签订后供货前提供第三方有权机构出具的检测报告核验。

（4）分解致癌芳香胺染料检测量≤20mg/kg，检测标准GB/T17592-2011。

（5）阻燃:防火等级符合《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2012 B1级；注：合同签订后供货前提供第三方有权机构出具的检测报告核验。

（6）重量≥350g/㎡，检测标准GB/T4669-2008。

（7）窗帘两边≮5cm折边；底边≮10cm折边。

（8）窗帘覆盖面应大于窗门见光洞口；两边覆盖墙面宽度≮100mm。

（9）窗帘布褶皱比为1:2。

3、布带:

加宽10公分有纺带，加宽设计，可水洗，防腐防晒。

4、轨道

(1)主体材质：铝合金，符合GB/T6892的规定； 

(2)壁厚≥1.5mm，尺寸外形：宽度 26mm±5%，高度 26mm±5%； 

(3)滑轮使寿命：10000-15000次往复磨损，不变形或未破坏；注：合同签订后供货前提供第三方有权机构出具的检测报告核验。
(4)滑轮承重：加载20KG载荷无损坏； 

(5)封口承重：加载20KG载荷无变形； 

(6)轨道承重：加载50KG载荷无变形。注：合同签订后供货前提供第三方有权机构出具的检测报告核验。

5、布钩

W型不锈钢布叉，经久耐用，单幅窗帘布钩不少于12个，双开窗帘不少于14个。
十、报价要求

本项目采用总价包干，报价包含完成本项目所产生的一切费用（人工、安装、材料、工具、辅材等），履约期间采购人不再追加任何费用，报价时综合考虑报价风险。

十一、其他要求

1、施工人员入校须遵守学校规章制度，应保证安装完成后现场整洁、无污染，并做好外包装的清除和现场保护工作，若现场因安装过程造成了破坏，由供应商负责恢复原装，并承担相应的赔偿责任。

2、货物验收标准和程序由采购人提供，按照学校统一要求开展。

3、中标人合同签订后正式进场安装时，需提供窗帘布1块（提供纯色选色本）、布带1条、轨道50cm的样品（含轨道、滑轮、封口等），颜色待成交后由学校确定。

十二、其他方面的建议

