## OK
附件1：
截止2022年8月31日在账实验室10万及以上仪器设备一览表
序号 | 资产编号 | 仪器名称 | 单价（万元） | 购置日期 | 规格型号 | 所属实验室 | 存放地点 | 负责人姓名 | 所属部门
1 | TY2016000646 | 八通道电液伺服加载系统 | 190 | 2016-04-22 | ** | 结构实验室 | 土木楼3000 | 马巍 | 土木工程学院
2 | TY2019000329 | ETAS自动环境三轴系统 | 187.6 | 2019-05-13 | 100KN | 地下结构实验室 | 土木楼2102 | 曹广勇 | 土木工程学院
3 | TY2018003708 | 土木结构多功能实验系统 | 179.098 | 2018-11-26 | MTS Flex Test 60 | 建筑健康监测与灾害预防技术国家地方联合工程实验室 | 建筑健康监测与灾害预防技术国家地方联合工程实验室 | 马巍 | 土木工程学院
4 | TY2018000181 | 核磁共振检测设备和低温冷却设备 | 160.3 | 2018-06-13 | MesoMR23-060V-I | 地下结构实验室 | 土木楼3000 | 曹广勇 | 土木工程学院
5 | TY2019004431 | 低温三轴压力室及制冷及测试系统 | 154.78 | 2019-11-18 | ZTCR-2000 | 地下结构实验室 | 土木楼2103 | 曹广勇 | 土木工程学院
6 | DZ20120117000287 | 分布式光纤传感系统 | 98 | 2011-12-30 | *ditest | 结构实验室 | 土木楼3202 | 郝英奇 | 土木工程学院
7 | YQ20130117000286 | 微机控制电液伺服复合疲劳试验 | 98 | 2012-12-04 | *PWS-1000 | 结构实验室 | 土木楼3000 | 刘运林 | 土木工程学院
8 | ZY2015000191 | 预应力结构应力和应变非接触监测 | 88.18 | 2015-09-07 | *Vector-Basis-plus UItraDSP | 地下结构实验室 | 土木楼3202 | 周宇 | 土木工程学院
9 | YQ20120117000200 | 岩石三轴仪 | 69.7 | 2011-12-30 | *TAW2000 | 地下结构实验室 | 土木楼3000 | 吴德义 | 土木工程学院
10 | TY2015000865 | 基质吸力控制式三轴仪系统（进口 | 69.5 | 2015-09-09 | *Autotriax 2 | 地下结构实验室 | 土木楼2103 | 汪东林 | 土木工程学院
11 | TY2018000285 | 高频图像数据采集系统 | 64.577 | 2018-06-29 | Y7-S2 | 地下结构实验室 | 土木楼1408 | 吴德义 | 土木工程学院
12 | TY2018001855 | 气相色谱/质谱联用仪 | 62.5 | 2018-11-01 | TRACE1300-ISQ | 安全实验室 | 土木楼2210 | 肖峻峰 | 土木工程学院
13 | TY2018001854 | 傅立叶红外光谱仪 | 59.5 | 2018-11-01 | Nicolet iS50 | 安全实验室 | 土木楼2210 | 肖峻峰 | 土木工程学院
14 | TY2016000538 | 岩石渗透仪 | 57 | 2016-07-11 | SY-600KN | 地下结构实验室 | 土木楼3000 | 曹广勇 | 土木工程学院
15 | ZY2012000001 | 隧道模型试验系统 | 55.87 | 2012-10-24 | *SY-50T-2500n·m | 地下结构实验室 | 土木楼3000 | 曹广勇 | 土木工程学院
16 | TY2018001853 | 同步热分析仪 | 55 | 2018-11-01 | Labsys evo | 安全实验室 | 土木楼2210 | 肖峻峰 | 土木工程学院
17 | DZ20111017016402 | 数据采集系统 | 54.6281 | 2007-01-30 | DRA-107ATDS-602-30 | 地下结构实验室 | 土木楼2102 | 曹广勇 | 土木工程学院
18 | TY2017002365 | 盾构实验设备以及系统改造 | 52.5 | 2017-07-17 | 2000 | 地下结构实验室 | 土木楼3000 | 曹广勇 | 土木工程学院
19 | TY2017001622 | 土体/矿物级配自动测试系统 | 50.8 | 2017-07-01 | LS13320 | 地下结构实验室 | 土木楼3000 | 汪东林 | 土木工程学院
20 | TY2019004430 | 电子万能材料试验机 | 50 | 2019-11-18 | AI-7000LA | 材料力学实验室 | 土木楼1114 | 李凯 | 土木工程学院
21 | YQ20120117000115 | 隧道超前地质预报系统 | 46.5 | 2011-12-20 | *TST | 地勘实验室 | 土木楼3201 | 宛新林 | 土木工程学院
22 | DZ20111017018893 | 矿井通风仿真模拟系统 | 46 | 2009-05-07 | ** | 安全实验室 | 土木楼3000 | 姚尚文 | 土木工程学院
23 | TY2016000460 | 树木无损检测仪 | 44.9 | 2016-04-19 | TreeRadarTRU-900 | 结构实验室 | 土木楼3202 | 郝英奇 | 土木工程学院
24 | TY2017001623 | 无线远程动态数据采集仪 | 44.8 | 2017-07-01 | CRC400-17 | 地下结构实验室 | 土木楼3000 | 汪东林 | 土木工程学院
25 | DZ20120117000173 | 探地雷达 | 43.88 | 2011-12-20 | *PULSE EKKO PRO | 地勘实验室 | 土木楼3201 | 宛新林 | 土木工程学院
26 | YQ20130117000290 | 冻土三轴试验仪 | 42.727 | 2012-12-04 | *TWSZ-300A | 地下结构实验室 | 土木楼3000 | 曹广勇 | 土木工程学院
27 | YQ20120117000093 | 自动三轴试验系统 | 41.53 | 2011-12-20 | *STDTTS | 土工实验室 | 土木楼1206 | 曹广勇 | 土木工程学院
28 | YQ20131114000626 | 八通道四立柱压力机分部 | 40 | 2013-05-21 | *YAW-5000 | 结构实验室 | 土木楼3000 | 马巍 | 土木工程学院
29 | TY2017002383 | 原位岩石孔内剪切测试仪 | 38.8 | 2017-07-28 | * | 地下结构实验室 | 土木楼3210 | 吴德义 | 土木工程学院
30 | YQ20120117000087 | 16通道动态信号测试分析系统 | 37.08 | 2011-12-14 | *DH5922 | 建筑健康监测与灾害预防技术国家地方联合工程实验室 | 土木楼3203 | 吴德义 | 土木工程学院
31 | YQ20120117000129 | 四通道扩展模块 | 37 | 2011-12-30 | *SO-4 | 建筑健康监测与灾害预防技术国家地方联合工程实验室 | 土木楼3202 | 马巍 | 土木工程学院
32 | TY2015000642 | 微机控制冻土多功能压缩试验机 | 36.8 | 2015-06-10 | WDCRC-100KN | 地下结构实验室 | 土木楼2102 | 曹广勇 | 土木工程学院
33 | YQ20130117000290 | 冻土三轴试验仪 | 36.8 | 2015-06-10 | *TWSZ-300A |  | 地下结构试验 | 曹广勇 | 土木工程学院
34 | TY20111017001815 | 电动桥式起重机 | 36.3 | 2005-04-29 | ** | 结构实验室 | 土木楼3000 | 朱鑫 | 土木工程学院
35 | ZY2016000030 | 防爆地质超前探测仪 | 36 | 2016-06-28 | DTC-150 | 地下结构实验室 | 土木楼3210 | 吴德义 | 土木工程学院
36 | TY2019000331 | 矿压试验平台改造 | 35 | 2017-07-17 | 定制 | 建筑结构与地下工程安徽省重点实验室 | 土木楼2101 | 曹广勇 | 土木工程学院
37 | TY2022000088 | 便携式三维超声波断层扫描仪 | 34.6 | 2022-03-24 | JL-UCID(A） | BIM实验室 | 土木楼2312 | 刘运林 | 土木工程学院
38 | TY2022002150 | 厢式履带式静力触探设备 | 34.5 | 2022-06-10 | TLSY-20 | 地勘实验室 | 土木楼3000 | 蔡毅 | 土木工程学院
39 | TY2022000091 | 立体摄影测量系统 | 33.5 | 2022-03-24 | TRACKSCAN-DUO | 测量实验室 | 土木楼2204 | 高旭光 | 土木工程学院
40 | YQ20120918000268 | 测量机器人 | 33 | 2011-12-20 | TM30 | 测量实验室 | 土木楼2205 | 施贵刚 | 土木工程学院
41 | YQ20130117000288 | 高频疲劳试验机 | 32.73 | 2012-12-04 | HYG-300 | 建筑健康监测与灾害预防技术国家地方联合工程实验室 | 土木楼3000 | 刘运林 | 土木工程学院
42 | TY2019000997 | 摄影测量工作站 | 32 | 2019-08-28 | JX-4G | 测量实验室 | 土木楼2206 | 施贵刚 | 土木工程学院
43 | TY2015000822 | 扫描探针显微镜 | 31.98 | 2015-06-26 | MicroNano D-54型 | 安全实验室 | 土木楼2211 | 肖峻峰 | 土木工程学院
44 | TY2015000470 | 岩体多灾害变应力变形位移检测 | 31.1 | 2015-06-11 | KJ821 | 建筑结构与地下工程安徽省重点实验室 | 土木楼3210 | 吴德义 | 土木工程学院
45 | TY2015000469 | 岩体多灾害声电检测及预警系统 | 30.1 | 2015-06-11 | YDD16 | 建筑健康监测与灾害预防技术国家地方联合工程实验室 | 土木楼3202 | 吴德义 | 土木工程学院
46 | TY2022000117 | 高精度测量全站仪TS60 | 29.85 | 2022-03-25 | 徕卡ts60 | 010103测量实验室 | 土木楼2205 | 俞家勇 | 土木工程学院
47 | ZY20160000002 | 桥梁动挠度检测仪 | 29 | 2017-02-20 | *BJQN-V | 010116交通与道桥实验室 | 土木楼3206 | 赵青 | 土木工程学院
48 | TY2014000826 | 便携式一体化路面雷达测试系统 | 28.5 | 2014-10-17 | *LTD-2100 | 010116交通与道桥实验室 | 土木楼3206 | 韦璐 | 土木工程学院
49 | TY2019000322 | 非饱和土三轴测试系统（升级） | 27.99 | 2019-05-09 | hkust | 010104土工实验室 | 土木楼3210 | 曹广勇 | 土木工程学院
50 | TY2019000330 | 振动及动态信号采集分析系统 | 27 | 2019-05-13 | AzCras | k002建筑结构与地下工程安徽省重点实验室 | 土木楼2102 | 曹广勇 | 土木工程学院
51 | TY2018000583 | 八通道电液伺服控制系统 | 26.83 | 2018-07-11 | F14 | k001建筑健康监测与灾害预防技术国家地方联合工程实验室 | 土木楼3000 | 马巍 | 土木工程学院
52 | TY2016003157 | 加速度计 | 26 | 2017-02-20 | *DH5907N | 010116交通与道桥实验室 | 土木楼3206 | 赵青 | 土木工程学院
53 | TY2022000084 | 工业内窥镜 | 25.8 | 2022-03-24 | DL4200B | 010114BIM实验室 | 土木楼2312 | 刘运林 | 土木工程学院
54 | TY2014000821 | 预应力混凝土梁多功能检测仪 | 25.3 | 2014-10-17 | *SPC-MATS | 010116交通与道桥实验室 | 土木楼3206 | 赵青 | 土木工程学院
55 | YQ20130117000293 | 伺服加载控制系统（含计算机） | 25 | 2012-12-25 | *PST-2012-7 | 080002土木学院纵向科研 | 02 | 曹广勇 | 土木工程学院
56 | TY2019003793 | 路基土综合试验系统 | 25 | 2019-11-07 | DTFR-1 | 010116交通与道桥实验室 | 土木楼3105 | 王芳 | 土木工程学院
57 | TY2020001523 | 智能交通信号协调控制系统 | 24.896 | 2020-09-23 | TS-LabTCB2.0 | 010116交通与道桥实验室 | 土木楼2317 | 陈晨辰 | 土木工程学院
58 | TY2022000118 | MEMS组合导航系统 | 24.8 | 2022-03-25 | 北斗星通BDNAV-IGM-S1 | 010103测量实验室 | 土木楼2205 | 俞家勇 | 土木工程学院
59 | DZ20111024019722 | 工程地震数据采集仪 | 23.97 | 2007-06-18 | *DZQ24D | 010105地勘实验室 | 土木楼3201 | 宛新林 | 土木工程学院
60 | TY2019006420 | 红外成像仪 | 23.86 | 2019-12-16 | testo 890-2 | 010108安全实验室 | 土木楼2208 | 余陶 | 土木工程学院
61 | TY2014005982 | 热重分析仪 | 22.573 | 2015-03-23 | *TG 209 F3 | 010108安全实验室 | 土木楼2211 | 肖峻峰 | 土木工程学院
62 | YQ20111024001481 | 美国光谱动态GPS | 21.6 | 2007-09-29 | *EPOCH 25 | 010103测量实验室 | 土木楼2202 | 曹品 | 土木工程学院
63 | TY2019006419 | 烟气分析仪（进口） | 20.87 | 2019-12-13 | testo 350 | 010108安全实验室 | 土木楼2208 | 余陶 | 土木工程学院
64 | TY2019003789 | 沥青弯曲梁流变仪 | 20.8 | 2019-11-07 | RT-BBR8100 | 010116交通与道桥实验室 | 土木楼3103 | 王芳 | 土木工程学院
65 | YQ20130117000292 | 微机控制电液伺服岩石三轴孔隙水 | 20.75 | 2012-12-25 | *JL-KXSY | 010111地下结构实验室 | 土木楼2101 | 曹广勇 | 土木工程学院
66 | TY2020001829 | 冻胀试验测试系统 | 20.6 | 2020-10-26 | DTDR-1 | k002建筑结构与地下工程安徽省重点实验室 | 土木楼 | 彭世龙 | 土木工程学院
67 | DZ20120117000163 | 手持式混凝土雷达 | 20.3297 | 2011-12-28 | *NJJ95B | k001建筑健康监测与灾害预防技术国家地方联合工程实验室 | 土木楼3202 | 吴德义 | 土木工程学院
68 | ZY2016000027 | 矿用本安型瞬变电磁仪 | 20 | 2016-08-26 | YCS10 | k001建筑健康监测与灾害预防技术国家地方联合工程实验室 | 土木楼3202 | 吴德义 | 土木工程学院
69 | TY2021001761 | 材料产烟毒性试验平台 | 20 | 2021-11-19 | YQR-2 | 010108安全实验室 | 土木楼2210 | 战婧 | 土木工程学院
70 | TY2019006798 | 人机工程分析系统 | 20 | 2019-12-25 | V1.0-ErgoLAB | 010108安全实验室 | 土木楼2201 | 代长青 | 土木工程学院
71 | TY2019004429 | 多功能材料力学试验机 | 20 | 2019-11-18 | YDD-1 | 010102材料力学实验室 | 土木楼1114b | 李凯 | 土木工程学院
72 | ZY2016000028 | 高密度电法仪 | 19 | 2016-08-26 | YDG64 | 010111地下结构实验室 | 土木楼3210 | 吴德义 | 土木工程学院
73 | YQ20120117000100 | 瞬变电磁检测仪 | 19 | 2011-12-28 | *TS-2008E | 010105地勘实验室 | 土木楼3201 | 宛新林 | 土木工程学院
74 | YQ20120117000099 | 高级固结试验系统 | 19 | 2011-12-28 | *WAW-600B | 010104土工实验室 | 土木楼1206 | 曹广勇 | 土木工程学院
75 | TY2015000473 | 全自动应力应变残余强度试验仪 | 18.1 | 2015-08-28 | *TKA-2UM | k002建筑结构与地下工程安徽省重点实验室 | 土木楼2102 | 汪东林 | 土木工程学院
76 | TY2014000825 | 车载式路面激光平整度仪 | 18.1 | 2014-10-17 | *LIPRES-2g | 010116交通与道桥实验室 | 土木楼3206 | 韦璐 | 土木工程学院
77 | DZ20140107000090 | 钻孔摄像仪 | 17.8 | 2013-12-11 | *YTJ20 | k001建筑健康监测与灾害预防技术国家地方联合工程实验室 | 土木楼3202 | 吴德义 | 土木工程学院
78 | YQ20120117000120 | 锚杆质量检测仪 | 17.3 | 2011-12-28 | *LHMG-M1 | k001建筑健康监测与灾害预防技术国家地方联合工程实验室 | 土木楼3202 | 吴德义 | 土木工程学院
79 | TY2015000820 | 图像颗粒分布仪 | 17.3 | 2015-10-09 | *BT-2900 | 010108安全实验室 | 土木楼2209 | 肖峻峰 | 土木工程学院
80 | YQ20130117000287 | 电液伺服静载锚固性能试验机 | 17.27 | 2012-12-21 | *AW-6500 | k001建筑健康监测与灾害预防技术国家地方联合工程实验室 | 土木楼3000 | 吴德义 | 土木工程学院
81 | TY2022000090 | 多点数字图像检测系统 | 17 | 2022-03-24 | BJQN-L | 010114BIM实验室 | 土木楼2312 | 刘运林 | 土木工程学院
82 | TY2015000819 | 激光粒度分布仪 | 16.1 | 2015-10-09 | *BT-2001 | 010108安全实验室 | 土木楼2209 | 肖峻峰 | 土木工程学院
83 | YQ20120918000579 | 电液伺服动静万能试验 | 16 | 2012-03-22 | *WAW-600B | k001建筑健康监测与灾害预防技术国家地方联合工程实验室 | 土木楼3202 | 吴德义 | 土木工程学院
84 | DZ20120918001101 | 微观交通仿真系统 | 15.817 | 2012-07-19 | *2.6 | 010116交通与道桥实验室 | 土木楼3206 | 赵青 | 土木工程学院
85 | YQ20120117000130 | 光纤光栅传感网络分析仪 | 15.8 | 2011-12-31 | *PI01-16 | k001建筑健康监测与灾害预防技术国家地方联合工程实验室 | 土木楼3202 | 吴德义 | 土木工程学院
86 | ZY20111017006609 | 吸附常数测定仪 | 15.6 | 2010-11-02 | *WY-98A | 010108安全实验室 | 土木楼2208 | 肖峻峰 | 土木工程学院
87 | TY2020001525 | 交通仿真模拟系统 | 15.5 | 2020-09-23 | PTV VISSIM | 010116交通与道桥实验室 | 土木楼2317 | 陈晨辰 | 土木工程学院
88 | YQ20140107000133 | 应力解除法测量地应力及围岩内部 | 15.41 | 2013-12-11 | *KX-81 | 010111地下结构实验室 | 土木楼3210 | 吴德义 | 土木工程学院
89 | ZY2016000029 | 无线电波透视仪 | 15 | 2016-08-26 | WKT-E | 010111地下结构实验室 | 土木楼3210 | 吴德义 | 土木工程学院
90 | YQ20111024002141 | 微机控制电子万能试验机 | 15 | 2006-12-19 | ** | 010102材料力学实验室 | 土木楼1114b | 李凯 | 土木工程学院
91 | YQ20120918000300 | 微机控制钢绞线应力松弛实验机 | 14.727 | 2012-07-10 | *SL-300W | k001建筑健康监测与灾害预防技术国家地方联合工程实验室 | 土木楼3000 | 吴德义 | 土木工程学院
92 | TY2020001524 | 交通运行监测实验系统 | 14.7 | 2020-09-23 | TS-CSY1.0 | 010116交通与道桥实验室 | 土木楼2317 | 陈晨辰 | 土木工程学院
93 | YQ20130117000297 | 16通道动态信号测试分析系统 | 14.56 | 2012-12-25 | *TST5910 | 080002土木学院纵向科研 | 02 | 曹广勇 | 土木工程学院
94 | YQ20120918000301 | 微机控制电液伺服万能试验机 | 14.2727 | 2012-07-10 | *WAW-1000 | k001建筑健康监测与灾害预防技术国家地方联合工程实验室 | 土木楼3000 | 马巍 | 土木工程学院
95 | TY2021001763 | 赛默飞气相色谱仪配件—进样口、TCD、FID 检测器（进口） | 13.8 | 2021-11-19 | TRACE1300 FID TRACE1300 TCD TRACE1300SSL INJECTOR | 010108安全实验室 | 土木楼2210 | 肖峻峰 | 土木工程学院
96 | TY2021000316 | 冻土导热系数仪 | 13 | 2021-06-07 | * | 010111地下结构实验室 | 南区土木楼 | 曹广勇 | 土木工程学院
97 | YQ20130117000294 | 伺服加载动力系统及检测系统 | 12.62 | 2012-12-25 | * RR-100 | 080002土木学院纵向科研 | 02 | 曹广勇 | 土木工程学院
98 | YQ20111024004296 | 多功能霍普金森压杆 | 12.5 | 2004-05-21 | ** | 010111地下结构实验室 | 土木楼1114c | 吴德义 | 土木工程学院
99 | TY2015000856 | 岩石直剪仪 | 12.5 | 2015-10-09 | *STYE-2000J | 010111地下结构实验室 | 土木楼2101 | 曹广勇 | 土木工程学院
100 | YQ20111024002121 | 煤自燃倾向测定仪 | 12 | 2010-11-02 | *GC-4175 | 010108安全实验室 | 土木楼2211 | 肖峻峰 | 土木工程学院
101 | TY2015000858 | 全自动大型直剪仪 | 12 | 2015-10-09 | *STYE-2000K | 010111地下结构实验室 | 土木楼2102 | 汪东林 | 土木工程学院
102 | TY2016003159 | 动态应变测试仪 | 11.9 | 2017-02-20 | *DH5908 | 010116交通与道桥实验室 | 土木楼3206 | 赵青 | 土木工程学院
103 | TY2015000857 | 环剪仪 | 11.8 | 2015-10-09 | *STHJY | 010111地下结构实验室 | 土木楼2103 | 汪东林 | 土木工程学院
104 | TY20130117000106 | 龙门吊架 | 11.78 | 2012-12-25 | *3T | 080002土木学院纵向科研 | 02 | 曹广勇 | 土木工程学院
105 | TY2015000472 | 全自动土水特征曲线试验系统 | 11.2 | 2015-08-28 | *TKA-1U | k002建筑结构与地下工程安徽省重点实验室 | 土木楼2102 | 汪东林 | 土木工程学院
106 | TY2021000318 | 冻胀冻融测试装置 | 11 | 2021-06-07 | * | 010111地下结构实验室 | 南区土木楼 | 曹广勇 | 土木工程学院
107 | YQ20120117000064 | 超声波探伤机（仪） | 10.5257 | 2011-12-28 | *USN60 | k001建筑健康监测与灾害预防技术国家地方联合工程实验室 | 土木类3203 | 吴德义 | 土木工程学院
108 | TY2022000093 | 交变磁场发生器 | 10 | 2022-03-24 | PMP2500 | 010102材料力学实验室 | 土木楼1106 | 李凯 | 土木工程学院
109 | TY2020003085 | 超便携微型CO2/CH4/H2O原位监测分析仪 | 49 | 2020-11-16 | GLA131-GGA | 安徽省国土空间规划与生态研究院 | 安徽省国土空间规划与生态研究院 | 李罡 | 建筑与规划学院
110 | TY2021001084 | 双向性气候区生态环境模拟舱 | 41.3 | 2021-10-19 | SXQHC05 |  | 实训综合楼主楼6101 | 陈萨如拉 | 建筑与规划学院
111 | TY2019001107 | 3D扫描器 | 34.32 | 2019-08-30 | FreeScanx5 |  | 实训楼7417 | 聂玮 | 建筑与规划学院
112 | TY2018001928 | 可穿戴眼动追踪系统 | 32 | 2018-11-01 | Tobii pro Glasses | 测量实验室 | 实训楼7417 | 聂玮 | 建筑与规划学院
113 | TY2021001060 | 多路切换及土壤通量自动测量系统 | 29.88 | 2021-10-26 | SF3500 | 安徽省国土空间规划与生态研究院 | 实训楼景观生态实验室 | 聂玮 | 建筑与规划学院
114 | TY2018001927 | 可穿戴人机环境同步平台 | 29.8 | 2018-11-04 | ErgoLAB2.0 | 020002建规学院纵向科研 | F103 | 聂玮 | 建筑与规划学院
115 | TY2015000056 | 3D打印快速成型机 | 26 | 2015-05-06 | 360*320*400HTS-400L | 020101建筑模型实验室 | F104 | 车竹明 | 建筑与规划学院
116 | TY2016000606 | 超人CNC雕刻机 | 26 | 2016-08-29 | PBD2000_ATC | 020101建筑模型实验室 | F105 | 车竹明 | 建筑与规划学院
117 | DZ20120117000108 | 高性能多通道数字图像融合机 | 23.598 | 2011-12-16 | *3通道立体 | 020104数字城市与虚拟现实实验室 | F625 | 顾康康 | 建筑与规划学院
118 | TY2020003083 | 在线监测与成像仪 | 23.2 | 2020-11-16 | MAG90-150 | 安徽省国土空间规划与生态研究院 | 行政楼507 | 陈萨如拉 | 建筑与规划学院
119 | YQ20120117000061 | 三维扫描仪 | 20 | 2011-12-16 | *3D CAMEGA PCP-400 | 020104数字城市与虚拟现实实验室 | F625 | 顾康康 | 建筑与规划学院
120 | TY2021000781 | 虚拟现实眼动追踪系统 | 19.8 | 2021-09-28 | EyecontrolV1.0 | 安徽省国土空间规划与生态研究院 | 北区C204 | 聂玮 | 建筑与规划学院
121 | TY2021000782 | 便携式认知电生理系统 | 19 | 2021-09-28 | HZ-01 | 安徽省国土空间规划与生态研究院 | 北区C204 | 聂玮 | 建筑与规划学院
122 | TY2021000779 | 低碳建筑被动式储能实验检测箱 | 18.9 | 2021-09-28 | DC-2030 | 安徽省国土空间规划与生态研究院 | 北区C204 | 陈萨如拉 | 建筑与规划学院
123 | TY2018001930 | 可穿戴虚拟现实生理记录系统 | 18 | 2018-11-04 | ErgoLAB V1.0 | 020002建规学院纵向科研 | F103 | 聂玮 | 建筑与规划学院
124 | TY2016000608 | 赛都CNC木工加工中心 | 16.6 | 2016-08-29 | HP-25 | 020101建筑模型实验室 | F105 | 车竹明 | 建筑与规划学院
125 | TY2021000778 | 低空建筑三维空间信息采集与评测处理系统 | 15.8 | 2021-09-28 | JTNT-A | 安徽省国土空间规划与生态研究院 | 北区C204 | 陈萨如拉 | 建筑与规划学院
126 | YQ20120117000062 | 力反馈数据手套 | 15.8 | 2011-12-16 | *CYBERGLOVE ii 18 | 020104数字城市与虚拟现实实验室 | F625 | 顾康康 | 建筑与规划学院
127 | ZY20111017004981 | 天龙激光雕刻机 | 15 | 2006-01-25 | *X600-30W | 020101建筑模型实验室 | F104 | 车竹明 | 建筑与规划学院
128 | TY2021000780 | 模块化热激活建筑系统 | 14.93 | 2021-09-28 | H13 | 安徽省国土空间规划与生态研究院 | 北区C204 | 陈萨如拉 | 建筑与规划学院
129 | DQ20120918000051 | 雕刻机 | 13.83 | 2012-06-04 | *JD80V | 020101建筑模型实验室 | F南105 | 车竹明 | 建筑与规划学院
130 | YQ20120117000063 | 位置跟踪器 | 13.8 | 2011-12-16 | *PL-240/8-8 | 020104数字城市与虚拟现实实验室 | F625 | 顾康康 | 建筑与规划学院
131 | DZ20120117000161 | 三维互动仿真平台物理引擎模块 | 13 | 2011-12-16 | ** | 020104数字城市与虚拟现实实验室 | C | 储金龙 | 建筑与规划学院
132 | YQ20111024006368 | 节能建筑物空气渗透性能测试系统 | 11.6 | 2006-05-25 | ** | 020102建筑物理实验室 | C403 | 田剑仁 | 建筑与规划学院
133 | TY2015001016 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 100 | 2015-09-24 | *Agilent 7900 | 水污染控制与废水资源化安徽省重点实验室 | 西辅楼3504 | 伍昌年 | 环境与能源工程学院
134 | TY2017000247 | 激光显微拉曼光谱仪（进口） | 87.46 | 2017-02-16 | Thermo Fisher DXR2 | 水污染控制与废水资源化安徽省重点实验室 | 西辅楼3503 | 李卫华 | 环境与能源工程学院
135 | YQ20130117000171 | 气相质谱联用仪 | 73.6 | 2012-09-20 | *7890A/5975c | 水污染控制与废水资源化安徽省重点实验室 | 西辅楼3503 | 李卫华 | 环境与能源工程学院
136 | TY2015000621 | 电感耦合等离子体光谱仪 | 63.8 | 2015-05-14 | *Optima 8000 | 水污染控制与废水资源化安徽省重点实验室 | 西辅楼3504 | 伍昌年 | 环境与能源工程学院
137 | TY2019001038 | 智慧园区大气环境地基测量系统 | 58 | 2019-08-30 | LVIS-T100 | 安徽省绿色建筑先进技术研究院 | 理化楼南楼502 | 赵强 | 环境与能源工程学院
138 | TY2018000042 | 太阳能辐射模拟实验平台系统 | 45 | 2018-01-19 | TRM-PD1 | 安徽省绿色建筑先进技术研究院 | 理化楼南楼509 | 马进伟 | 环境与能源工程学院
139 | YQ20120117000033 | 近红外光谱仪 | 44.96 | 2011-11-18 | *MPA | 水污染控制与废水资源化安徽省重点实验室 | 西辅楼3503 | 李卫华 | 环境与能源工程学院
140 | YQ20111028007042 | 美国戴安离子色谱仪 | 43.92 | 2011-03-30 | *ICS-2100 | 水污染控制与废水资源化安徽省重点实验室 | 西辅楼3503 | 李卫华 | 环境与能源工程学院
141 | YQ20120117000038 | 浮游植物分类荧光仪 | 40.8 | 2011-11-18 | *phyto-pam | 水污染控制与废水资源化安徽省重点实验室 | 西辅楼3404 | 张勇 | 环境与能源工程学院
142 | TY2015001169 | 制冷综合实验装置 | 40.4 | 2015-12-23 | *R715 | 燃气实验室 | 理化楼北楼H305 | 张虎 | 环境与能源工程学院
143 | TY2022000046 | 多通道光化学工作站 | 39.8 | 2022-03-14 | PCX50C Discover | 水污染控制与废水资源化安徽省重点实验室 | 西辅楼四楼401 | 罗涛 | 环境与能源工程学院
144 | TY2021000754 | 太阳辐射计 | 39.5 | 2021-09-27 | DTF-6 | 安徽省智慧城市工程技术研究中心 | 环能南楼503 | 赵强 | 环境与能源工程学院
145 | YQ20130117000170 | 荧光定量PCR仪 | 39 | 2012-09-20 | *7500 | 水污染控制与废水资源化安徽省重点实验室 | 西辅楼3404 | 张勇 | 环境与能源工程学院
146 | TY2019001225 | 综合性导热、对流传热及辐射传热实验平台及演示系统 | 38.85 | 2019-09-24 | BLK II-2FF-R | 地下结构实验室 | 环能楼506 | 胡浩威 | 环境与能源工程学院
147 | YQ20130117000173 | 凝胶色谱仪 | 38.6 | 2012-09-20 | *1525 | 水污染控制与废水资源化安徽省重点实验室 | 西辅楼3505 | 伍昌年 | 环境与能源工程学院
148 | ZY2016000315 | 蒸汽轮机动力发电实验系统 | 38 | 2016-11-08 | *rankinecycer-TM | 燃气实验室 | 环能楼H305 | 何静 | 环境与能源工程学院
149 | TY2019000023 | 无人机平台三维倾斜摄影测量系统 | 37 | 2018-12-27 | HC5010+P550 | 安徽省智慧城市工程技术研究中心 | 环能南楼505 | 赵强 | 环境与能源工程学院
150 | YQ20120117000019 | 激光粒度分析仪 | 36.75 | 2011-11-18 | mastersizer2000 | 水污染控制与废水资源化安徽省重点实验室 | 西辅楼3503 | 李卫华 | 环境与能源工程学院
151 | TY2018000043 | 绿色建筑围护结构热质传递微观过程研究系统 | 35.76 | 2018-01-19 | JC2000DM3 | 安徽省绿色建筑先进技术研究院 | 环能楼506 | 胡浩威 | 环境与能源工程学院
152 | TY2017006805 | 多用途补水水力物理与水质模拟系统 | 35.125 | 2018-06-27 | 自制 | 水污染控制与废水资源化安徽省重点实验室 | 南区西辅楼 | 刘绍根 | 环境与能源工程学院
153 | TY2022000054 | 超级微波化学工作站 | 34.9 | 2022-03-14 | EXPEC790S | 水污染控制与废水资源化安徽省重点实验室 | 西辅楼四楼401 | 王金花 | 环境与能源工程学院
154 | TY2022000061 | 多功能酶标仪 | 34.6 | 2022-03-14 | FilterMax？ F3 | 水污染控制与废水资源化安徽省重点实验室 | 西辅楼四楼401 | 张华 | 环境与能源工程学院
155 | ZY2015000078 | 建筑给水系统节能优化研究系统 | 34.5 | 2015-06-01 | *JJGS-01 | 流体力学实验室 | 理化楼105 | 王坤 | 环境与能源工程学院
156 | TY2018003626 | 冷凝相变热质传递特性研究实验系统 | 33.5 | 2018-11-19 | VSP | 安徽省绿色建筑先进技术研究院 | 环能楼506 | 胡浩威 | 环境与能源工程学院
157 | YQ20130117000172 | ZETA电位和绝对分子量分析仪 | 33.16 | 2012-09-20 | *NANO 25% | 水污染控制与废水资源化安徽省重点实验室 | 西辅楼3503 | 李卫华 | 环境与能源工程学院
158 | TY2017000248 | 界面微电极研究系统 | 32.98 | 2016-12-12 | Unisense MM-Meter | 水污染控制与废水资源化安徽省重点实验室 | 北校区C楼105室 | 刘绍根 | 环境与能源工程学院
159 | TY2022000067 | 高效液相色谱仪 | 32 | 2022-03-14 | 1260 Infinity II | 水污染控制与废水资源化安徽省重点实验室 | 西辅楼四楼401 | 赵冰冰 | 环境与能源工程学院
160 | TY2020003537 | 全自动甲烷潜力测试系统 | 28.3 | 2020-11-27 | Multitalent203 | k012水污染控制与废水资源化安徽省重点实验室 | 环能南楼403 | 李卫华 | 环境与能源工程学院
161 | TY2015000622 | 酶标仪 | 28.3 | 2015-07-10 | *Synergy2 | k012水污染控制与废水资源化安徽省重点实验室 | 西辅楼四楼403 | 张瑾 | 环境与能源工程学院
162 | YQ20120117000021 | 总有机碳分析仪 | 28.25 | 2011-11-22 | *liquitoc ii | k012水污染控制与废水资源化安徽省重点实验室 | 西辅楼五楼504 | 伍昌年 | 环境与能源工程学院
163 | YQ20111024002081 | 气相色谱仪 | 28.1853 | 2004-06-22 | ** | k012水污染控制与废水资源化安徽省重点实验室 | 西辅楼五楼503 | 李卫华 | 环境与能源工程学院
164 | YQ20111024004880 | 中央空调监控系统 | 28.1 | 2010-12-27 | ** | 030104暖通空调实验室 | 理化楼H406 | 方武 | 环境与能源工程学院
165 | TY2018000029 | 智慧城市空间环境监测仪 | 28 | 2018-01-12 | OPC-06 | k011安徽省智慧城市工程技术研究中心 | 环能南楼503 | 赵强 | 环境与能源工程学院
166 | TY2020001535 | 园区工地扬尘-粒子散射相关函数测量模块 | 27.6 | 2020-09-29 | PZ-M50 | k011安徽省智慧城市工程技术研究中心 | 环能南楼508 | 赵强 | 环境与能源工程学院
167 | TY2018001783 | 手持式XRF元素分析仪 | 27.36 | 2018-10-22 | XL3t960 | k012水污染控制与废水资源化安徽省重点实验室 | 西辅楼五楼507 | 李卫华 | 环境与能源工程学院
168 | TY2022000065 | 环境遥感调查航空平台 | 26.8 | 2022-03-22 | 经纬 M300 RTK | k012水污染控制与废水资源化安徽省重点实验室 | 环能南楼402 | 解华明 | 环境与能源工程学院
169 | TY2018003624 | 太阳能空气集热/水集热测试系统 | 26.5 | 2018-11-26 | TRM-2B | k010安徽省绿色建筑先进技术研究院 | 环能楼S509 | 胡浩威 | 环境与能源工程学院
170 | TY2021002044 | 污水厂工艺模拟装置 | 26 | 2021-12-16 | CWSX-200L | 030112水处理实验室 | 理化楼H101 | 薛莉娉 | 环境与能源工程学院
171 | TY2019000016 | 多光谱成像土地调查航测系统（进口） | 25 | 2019-01-18 | Micro-MCA12 | k011安徽省智慧城市工程技术研究中心 | 环能南楼505 | 赵强 | 环境与能源工程学院
172 | TY2022000044 | 自动在线微量气体分析系统 | 24.9 | 2022-03-22 | Labsolar-6A | k012水污染控制与废水资源化安徽省重点实验室 | 西辅楼四楼401 | 罗涛 | 环境与能源工程学院
173 | ZY2015000079 | 排水管道水力工况研究装置 | 24.8 | 2015-06-30 | *JJGS-01 | 030112水处理实验室 | H102 | 王坤 | 环境与能源工程学院
174 | YQ20111024002085 | 液相色谱仪 | 24.3554 | 2004-06-22 | ** | k012水污染控制与废水资源化安徽省重点实验室 | 西辅楼五楼503 | 李卫华 | 环境与能源工程学院
175 | TY2021000749 | 纳米粒度分析仪 | 24 | 2021-09-27 | LT3600Plus | k010安徽省绿色建筑先进技术研究院 | 环能楼S509 | 胡超 | 环境与能源工程学院
176 | TY2017006806 | 低污染河水深度处理实验装置 | 23.855 | 2018-06-29 | 自制 | k012水污染控制与废水资源化安徽省重点实验室 | 西辅楼五楼507 | 黄明 | 环境与能源工程学院
177 | TY2015000130 | 热泵式热回收型溶液调湿新风机组 | 23.5073 | 2015-05-25 | *HVF-3000 | 030104暖通空调实验室 | 理化楼H406 | 张虎 | 环境与能源工程学院
178 | ZY2015000077 | 管网漏损实验室模拟装置 | 23 | 2015-06-30 | *GWSL-01 | 030111流体力学实验室 | 环能学院北楼H101 | 杨伟伟 | 环境与能源工程学院
179 | TY2018000028 | 城市建筑三维多波段干涉成像系统 | 23 | 2018-01-12 | vRTK | k011安徽省智慧城市工程技术研究中心 | 环能南楼505 | 赵强 | 环境与能源工程学院
180 | TY2019005110 | 膜分离技术综合试验测试平台 | 22 | 2019-12-17 | XLJ系列 | 030002环能学院纵向科研 | 环能楼北楼101 | 韦伟 | 环境与能源工程学院
181 | YQ20120117000032 | 荧光光谱仪 | 21.8 | 2011-11-22 | *F-7000 | k012水污染控制与废水资源化安徽省重点实验室 | 西辅楼五楼503 | 李卫华 | 环境与能源工程学院
182 | TY2021000746 | 智慧城市可视化与仿真建模及虚拟现实系统 | 21 | 2021-09-26 | M2 | k011安徽省智慧城市工程技术研究中心 | 环能南楼501 | 陈军 | 环境与能源工程学院
183 | TY2018003139 | 基于智慧灯杆的道路能见度测量集成与安全预警系统 | 21 | 2018-11-23 | QHTP-2 | k011安徽省智慧城市工程技术研究中心 | 环能南楼505 | 赵强 | 环境与能源工程学院
184 | TY2015001000 | 微波消解仪（进口） | 20.5 | 2015-12-23 | *MARS 6 | k012水污染控制与废水资源化安徽省重点实验室 | 西辅楼五楼504 | 伍昌年 | 环境与能源工程学院
185 | TY2016001670 | 红外光谱仪 | 20.41 | 2016-12-16 | *Nicolet iS10 | k012水污染控制与废水资源化安徽省重点实验室 | 西辅楼五楼503 | 李卫华 | 环境与能源工程学院
186 | TY2018000120 | 红外烟气综合分析仪 | 20.041 | 2018-05-18 | 崂应/3026-21 | k012水污染控制与废水资源化安徽省重点实验室 | 西辅楼五楼503 | 李卫华 | 环境与能源工程学院
187 | TY2018004040 | 正置荧光显微镜 | 19.8 | 2022-03-29 | PA53FS6 | k012水污染控制与废水资源化安徽省重点实验室 | 西辅楼四楼406 | 胡昊 | 环境与能源工程学院
188 | TY2020001534 | 双光谱吊舱云台 | 19.7 | 2020-09-29 | E0145 | k011安徽省智慧城市工程技术研究中心 | 环能南楼508 | 赵强 | 环境与能源工程学院
189 | TY2022000051 | 超微量紫外可见分光光度计 | 19.6 | 2022-03-22 | FC-3100 | k012水污染控制与废水资源化安徽省重点实验室 | 西辅楼五楼503 | 杨厚云 | 环境与能源工程学院
190 | TY2021001518 | 虚拟体验平台 | 19.6 | 2021-11-16 | BVP3D-Platform | 030002环能学院纵向科研 | 南区环能南楼403 | 胡浩威 | 环境与能源工程学院
191 | TY2020003721 | 流化床汽化燃烧试验系统 | 19.5 | 2020-12-07 | YDFB-300 | k010安徽省绿色建筑先进技术研究院 | 环能南楼5楼 | 荣鼐 | 环境与能源工程学院
192 | TY2019005108 | 生物样品前置处理系统 | 19.2 | 2019-12-17 | 定制 | 030002环能学院纵向科研 | 西辅楼五楼501 | 王翔翔 | 环境与能源工程学院
193 | TY2015000131 | 溶液调湿新风机组 | 18.9867 | 2015-05-25 | *DT800/6 | 030104暖通空调实验室 | 理化楼H406 | 张虎 | 环境与能源工程学院
194 | YQ20111024001611 | 傅立叶红外光谱仪 | 18.531 | 2004-06-22 | ** | k012水污染控制与废水资源化安徽省重点实验室 | 西辅楼五楼503 | 李卫华 | 环境与能源工程学院
195 | YQ20130117000175 | 高速冷冻离心机 | 18.52 | 2012-10-18 | *CR22GIII | k012水污染控制与废水资源化安徽省重点实验室 | 西辅楼五楼504 | 伍昌年 | 环境与能源工程学院
196 | TY2021001529 | 太阳能制氢教学实验平台 | 18 | 2021-11-16 | GC9790II | 030103传热学实验室 | 环能南楼409 | 万小康 | 环境与能源工程学院
197 | TY2021001528 | 太阳能制氢教学实验平台 | 18 | 2021-11-16 | GC9790II | 030103传热学实验室 | 环能南楼409 | 万小康 | 环境与能源工程学院
198 | TY2018000041 | 绿色建筑碳捕获技术试验系统 | 18 | 2018-01-19 | G5 | k010安徽省绿色建筑先进技术研究院 | 环能楼S509 | 荣鼐 | 环境与能源工程学院
199 | TY2021000751 | 常压气固相光催化反应系统 | 17.95 | 2021-09-27 | PLR-GSPR | k010安徽省绿色建筑先进技术研究院 | 环能楼S509 | 万小康 | 环境与能源工程学院
200 | YQ20120117000034 | DGGE电泳仪 | 17.8 | 2011-11-22 | *dcode | k012水污染控制与废水资源化安徽省重点实验室 | 西辅楼四楼404 | 张勇 | 环境与能源工程学院
201 | TY2020003407 | 离子色谱仪 | 17.6 | 2020-11-24 | CIC-D160 | 030109环境污染治理实验室 | 环能南楼406 | 王翔翔 | 环境与能源工程学院
202 | YQ20130117000174 | 原子荧光光谱仪 | 17.5 | 2012-10-18 | *LUMINA3400 | k012水污染控制与废水资源化安徽省重点实验室 | 西辅楼五楼504 | 伍昌年 | 环境与能源工程学院
203 | TY2020003719 | 建筑围挡介观尺度界面热质传递规律实验系统 | 17 | 2020-12-07 | CSPM5500A | k010安徽省绿色建筑先进技术研究院 | 环能南楼5楼 | 许希 | 环境与能源工程学院
204 | TY2017000250 | 气相色谱仪升级配件（毛细管进样口、FID检测器和顶空进样器） | 16.53 | 2017-04-20 | Agilent G3452A、G4556A、G3461B | k012水污染控制与废水资源化安徽省重点实验室 | 西辅楼五楼503 | 李卫华 | 环境与能源工程学院
205 | YQ20130117000177 | 多功能自动电位滴定计 | 16 | 2012-10-18 | *916型 | k012水污染控制与废水资源化安徽省重点实验室 | 西辅楼五楼505 | 伍昌年 | 环境与能源工程学院
206 | TY2020002944 | 太阳辐射光谱检测分析系统 | 16 | 2020-11-06 | PC-2GL | 030104暖通空调实验室 | 环能学院南楼506 | 水滔滔 | 环境与能源工程学院
207 | TY2019001235 | 小型自动气象观测系统 | 16 | 2019-09-26 | TRM-ZS2 | 030002环能学院纵向科研 | 环能南楼5楼 | 水滔滔 | 环境与能源工程学院
208 | TY2019000006 | 高性能比表面积及孔径测试仪 | 16 | 2019-01-18 | V-Sorb 2800P | k010安徽省绿色建筑先进技术研究院 | 环能楼S509 | 荣鼐 | 环境与能源工程学院
209 | TY2019000003 | 建筑低温环境分析处置仪 | 16 | 2019-01-18 | FreeZone2.5L | k012水污染控制与废水资源化安徽省重点实验室 | 西辅楼四楼403 | 朱曙光 | 环境与能源工程学院
210 | TY2021000747 | 环境空气监测模块 | 15.93 | 2021-09-26 | JCH-1601 | k011安徽省智慧城市工程技术研究中心 | 环能南楼502 | 易明建 | 环境与能源工程学院
211 | TY2019000005 | 全自动程序升温化学吸附仪 | 15.7 | 2019-01-18 | PCA-1200 | k010安徽省绿色建筑先进技术研究院 | 环能楼S509 | 胡超 | 环境与能源工程学院
212 | TY2015000599 | 高效液相色谱仪 | 15.3 | 2015-07-17 | *LC1190 | k012水污染控制与废水资源化安徽省重点实验室 | 西辅楼五楼501 | 杨英 | 环境与能源工程学院
213 | TY2019004605 | 能源与环境工程实验系统装置（模拟太阳光学平台） | 15 | 2019-11-26 | MC-SCX300 | 030002环能学院纵向科研 | 环能学院南楼506 | 万小康 | 环境与能源工程学院
214 | TY2019004451 | 均匀边界送风装置 | 15 | 2019-11-22 | 定制 | 030002环能学院纵向科研 | 环能南楼5楼 | 马鑫 | 环境与能源工程学院
215 | TY2016001515 | 荧光光谱在线监测系统 | 15 | 2016-12-01 | *LSXS-150 | k012水污染控制与废水资源化安徽省重点实验室 | 西辅楼五楼503 | 李卫华 | 环境与能源工程学院
216 | TY2022000058 | 红外光谱仪 | 14.8 | 2022-03-22 | FTIR-650 | k012水污染控制与废水资源化安徽省重点实验室 | 西辅楼四楼401 | 罗涛 | 环境与能源工程学院
217 | TY2019001197 | 微弱光信号测量仪 | 14.5 | 2019-09-24 | BPCL-1 | 030002环能学院纵向科研 | 西辅楼四楼403 | 孙柏 | 环境与能源工程学院
218 | TY2019001234 | 太阳能建筑一体化实验系统 | 14 | 2019-09-26 | WYF-3783 | 030002环能学院纵向科研 | 环能南楼5楼 | 林媛 | 环境与能源工程学院
219 | YQ20111028007043 | 声学多普勒测速仪 | 13.33 | 2011-03-31 | *FLOWTRACKER | 030002环能学院纵向科研 | C | 汤利华 | 环境与能源工程学院
220 | ZY20111024008250 | 地源热泵空调系统 | 12.5 | 2010-12-27 | ** | 030103传热学实验室 | 环能楼东楼302 | 方武 | 环境与能源工程学院
221 | YQ20111024001717 | 原子吸收分光光度计 | 12.5 | 2006-05-25 | *TAS-990AFG | 030001环能学院行政办公室 | H203 | 伍昌年 | 环境与能源工程学院
222 | TY2021001638 | 便携式地物波谱仪 | 12.5 | 2021-11-19 | iSpecField-HH | 030101地理信息系统实验室 | 环能学院南楼301室 | 陈广洲 | 环境与能源工程学院
223 | TY2021001634 | 便携式地物波谱仪 | 12.5 | 2021-11-19 | iSpecField-HH | 030101地理信息系统实验室 | 环能学院南楼301室 | 陈广洲 | 环境与能源工程学院
224 | TY2018001812 | 激光诱导击穿光谱 | 12.32 | 2018-10-30 | * | k012水污染控制与废水资源化安徽省重点实验室 | 西辅楼五楼501 | 唐建设 | 环境与能源工程学院
225 | TY2019001204 | 激光粒度分析仪 | 12.3 | 2019-09-24 | LS-909 | 030002环能学院纵向科研 | 西辅楼五楼501 | 王翔翔 | 环境与能源工程学院
226 | TY2020003536 | 离子色谱专用超纯水仪 | 12 | 2020-11-27 | Milli-Q | k012水污染控制与废水资源化安徽省重点实验室 | 西辅楼五楼503 | 李卫华 | 环境与能源工程学院
227 | TY2018000021 | 智慧路灯共杆系统 | 12 | 2018-01-12 | 定制 | k011安徽省智慧城市工程技术研究中心 | 环能学院大厅 | 赵强 | 环境与能源工程学院
228 | TY2015001005 | 全自动凯式定氮仪 | 12 | 2015-12-31 | *SKD-2000+SKD-08S2 | k012水污染控制与废水资源化安徽省重点实验室 | 西辅楼五楼506 | 伍昌年 | 环境与能源工程学院
229 | TY2022000057 | 高速冷冻离心机 | 11.95 | 2022-03-21 | GL-21M | k012水污染控制与废水资源化安徽省重点实验室 | 西辅楼四楼406 | 胡昊 | 环境与能源工程学院
230 | TY20111024002264 | 真空泵-水质检测仪-烘干器-显微镜 | 11.91 | 2005-08-02 | ** | 030106环境监测实验室 | 理化楼H201 | 项丽 | 环境与能源工程学院
231 | TY2022000055 | 气相色谱仪 | 11.9 | 2022-03-22 | GC9790Plus | k012水污染控制与废水资源化安徽省重点实验室 | 西辅楼五楼506 | 杨厚云 | 环境与能源工程学院
232 | TY2019000008 | 建筑生物环境分析处置仪 | 11.8 | 2019-01-18 | BLBIO-5GCAV | k012水污染控制与废水资源化安徽省重点实验室 | 西辅楼四楼403 | 朱曙光 | 环境与能源工程学院
233 | TY2016001666 | 数码显微成像系统 | 11.09 | 2016-12-16 | DP 73 | k012水污染控制与废水资源化安徽省重点实验室 | 西辅楼四楼404 | 张勇 | 环境与能源工程学院
234 | TY2020003720 | 细颗粒物采样分析系统 | 11 | 2020-12-07 | LPI-10 | k010安徽省绿色建筑先进技术研究院 | 环能南楼5楼 | 许希 | 环境与能源工程学院
235 | YQ20120117000022 | 便携式水中微量油检测仪 | 10.8 | 2011-11-22 | *fc-II | k012水污染控制与废水资源化安徽省重点实验室 | 西辅楼五楼505 | 伍昌年 | 环境与能源工程学院
236 | TY2018000127 | 非甲烷总专用色谱仪 | 10.4 | 2018-05-18 | 天美/gc7900 | k012水污染控制与废水资源化安徽省重点实验室 | 西辅楼五楼503 | 李卫华 | 环境与能源工程学院
237 | TY2020002648 | 全主动探测高光谱激光雷达系统 | 73 | 2020-10-27 | 五个系统单元组合而成 | 建筑信息获取与测控技术实验室 | 实验综合楼主楼1012 | 邵慧 | 电子与信息工程学院
238 | TY2017001823 | 四端口矢量网络分析仪 | 57.6846 | 2017-07-12 | ZNB20 | 建筑信息获取与测控技术实验室 | 实验综合楼主楼1001 | 平兰兰 | 电子与信息工程学院
239 | TY2015000709 | 三维激光扫描仪（进口） | 47.1 | 2015-09-08 | *Trimble TX5 | 建筑信息获取与测控技术实验室 | 实验综合楼主楼1012 | 汪淼 | 电子与信息工程学院
240 | TY2018003098 | 40GHz 微波信号源 | 44 | 2018-11-16 | E8257D | 建筑信息获取与测控技术实验室 | 实验综合楼主楼1011 | 平兰兰 | 电子与信息工程学院
241 | TY2017000844 | 无线脑电装置 | 43 | 2017-05-31 | Liveamp | 智能建筑与建筑节能安徽省重点实验室 | 北校区A504 | 杨亚龙 | 电子与信息工程学院
242 | TY2018004037 | 电力暂态储存记录系统（含高精度电流探头） | 36.97 | 2018-11-16 | 8861-51 | 建筑信息获取与测控技术实验室 | 实验综合楼1008 | 高翠云 | 电子与信息工程学院
243 | TY2017001822 | 频谱仪 | 31.52 | 2017-07-12 | FSV30 | 建筑信息获取与测控技术实验室 | 实训楼908 | 平兰兰 | 电子与信息工程学院
244 | TY2015000710 | 手持三维扫描仪（进口） | 29.9 | 2015-09-29 | *Creaform Go!SCAN50 | k017建筑信息获取与测控技术实验室 | 实验综合楼1012 | 汪淼 | 电子与信息工程学院
245 | TY2018001582 | 桌面式眼动追踪系统 | 26.9 | 2018-09-30 | R2-100 | k015智能建筑与建筑节能安徽省重点实验室 | 北区A楼504 | 张睿 | 电子与信息工程学院
246 | YQ20130117000271 | 多导生理仪 | 26.1 | 2012-10-29 | *PL3516 | k015智能建筑与建筑节能安徽省重点实验室 | 北区A楼504 | 杨亚龙 | 电子与信息工程学院
247 | YQ20130117000270 | 多导生理仪 | 26.1 | 2012-10-29 | *PL3516 | k015智能建筑与建筑节能安徽省重点实验室 | 北区A楼504 | 杨亚龙 | 电子与信息工程学院
248 | TY2018002858 | 电磁辐射分析仪系统 | 25.588 | 2018-11-09 | 信测、SMP620 | k015智能建筑与建筑节能安徽省重点实验室 | 北区A楼402 | 张振亚 | 电子与信息工程学院
249 | TY2016001448 | 电子设计仿真与实验系统 | 22.58 | 2016-12-08 | *网络版 | 050128电子实训实验室 | 实验综合楼1001 | 武江 | 电子与信息工程学院
250 | TY2019001086 | 手持红外热成像仪 | 19.5 | 2019-08-30 | DL700 | k015智能建筑与建筑节能安徽省重点实验室 | 北区A楼402 | 张振亚 | 电子与信息工程学院
251 | TY2018003099 | 电源自动测试仪 | 19.5 | 2018-11-16 | 定制 | k017建筑信息获取与测控技术实验室 | 实验综合楼1008 | 陈杰 | 电子与信息工程学院
252 | TY2017003317 | 楼宇智能化视频监控及物联网系统综合教学平台 | 19 | 2017-09-20 | YL-720A/730A | 050122智能建筑综合实验室 | 实验综合楼东裙楼111 | 李杨 | 电子与信息工程学院
253 | TY2017003316 | 楼宇智能化视频监控及物联网系统综合教学平台 | 19 | 2017-09-20 | YL-720A/730A | 050122智能建筑综合实验室 | 实验综合楼东裙楼111 | 李杨 | 电子与信息工程学院
254 | TY2017003315 | 楼宇智能化视频监控及物联网系统综合教学平台 | 19 | 2017-09-20 | YL-720A/730A | 050122智能建筑综合实验室 | 实验综合楼东裙楼111 | 李杨 | 电子与信息工程学院
255 | TY2017003314 | 楼宇智能化视频监控及物联网系统综合教学平台 | 19 | 2017-09-20 | YL-720A/730A | 050122智能建筑综合实验室 | 实验综合楼东裙楼111 | 李杨 | 电子与信息工程学院
256 | ZY2014009558 | 便携式生理多参数实时监测系统 | 18 | 2015-03-04 | *EQ02 | k015智能建筑与建筑节能安徽省重点实验室 | 北区A楼504 | 杨亚龙 | 电子与信息工程学院
257 | TY2021001316 | 四足机器人 | 16.11 | 2021-11-02 | AI探索版 | k015智能建筑与建筑节能安徽省重点实验室 | 北区A楼404 | 张振亚 | 电子与信息工程学院
258 | TY2018000973 | 智能建筑概论MOOC教学平台及多媒体资源 | 15.95 | 2018-09-19 | 松大资源教学平台软件v1.0 | 050124智能建筑控制仿真实验室 | 实验综合楼东裙楼109 | 蒋婷婷 | 电子与信息工程学院
259 | YQ20111024006335 | 红外热像仪（含软件） | 15.8 | 2009-12-05 | *DM60-S | k015智能建筑与建筑节能安徽省重点实验室 | 北区A楼504 | 张振亚 | 电子与信息工程学院
260 | YQ20111024006334 | 红外热像仪（含软件） | 15.8 | 2009-12-05 | *DM60-S | k015智能建筑与建筑节能安徽省重点实验室 | 北区A楼504 | 张振亚 | 电子与信息工程学院
261 | TY2018003100 | 可调镜头连续拍摄红外线热像仪 | 15.8 | 2018-11-16 | Fotric 228S | k017建筑信息获取与测控技术实验室 | 实验综合楼1008 | 高翠云 | 电子与信息工程学院
262 | TS2018000032 | 物联网数据中心 | 15.566 | 2018-11-09 | Zcloud | 050126物联网综合实验室 | 实验综合楼501 | 张红艳 | 电子与信息工程学院
263 | TY2019004663 | 建筑智能化系集成实验教学平台 | 15.2034 | 2019-12-12 | SD-2018A | 050122智能建筑综合实验室 | 实验综合楼东裙楼111 | 李杨 | 电子与信息工程学院
264 | TY2019004662 | 建筑智能化系集成实验教学平台 | 15.2034 | 2019-12-12 | SD-2018A | 050122智能建筑综合实验室 | 实验综合楼东裙楼111 | 李杨 | 电子与信息工程学院
265 | TY2019004661 | 建筑智能化系集成实验教学平台 | 15.2034 | 2019-12-12 | SD-2018A | 050122智能建筑综合实验室 | 实验综合楼东裙楼111 | 李杨 | 电子与信息工程学院
266 | TY2019004660 | 建筑智能化系统集成实验教学平台 | 15.2034 | 2019-12-12 | SD-2018A | 050122智能建筑综合实验室 | 实验综合楼东裙楼111 | 李杨 | 电子与信息工程学院
267 | TY2017003988 | 通信原理虚拟仿真平台 | 14.78 | 2017-09-27 | e-labsim 3.0 | 050107通信原理实验室 | 实验综合楼812 | 肖晓 | 电子与信息工程学院
268 | TY2017001821 | 多协议集成实验教学系统 | 13.8 | 2017-07-12 | 定制 | 050122智能建筑综合实验室 | 实验综合楼东裙楼111 | 李杨 | 电子与信息工程学院
269 | DZ20120918000858 | CB60曙光刀片系统 | 12.88 | 2012-05-21 | ** | k015智能建筑与建筑节能安徽省重点实验室 | 北区A楼402 | 张振亚 | 电子与信息工程学院
270 | ZY2014009559 | 生物反馈系统 | 12 | 2015-03-04 | *Biofeedback2000X-Pert | k015智能建筑与建筑节能安徽省重点实验室 | 北区A楼504 | 杨亚龙 | 电子与信息工程学院
271 | YQ20130117000108 | 扫描电子显微镜 | 260 | 2012-09-27 | *JSM-7500F | 分析测试中心 | 西辅楼3101 | 胡坤 | 材料与化学工程学院
272 | YQ20131114000537 | 超导核磁共振波谱仪 | 232.6 | 2012-12-20 | *AVANCE III | 分析测试中心 | 西辅楼3105 | 朱绍峰 | 材料与化学工程学院
273 | TY2016001522 | 激光显微共聚焦拉光谱仪 | 149.9 | 2016-11-08 | *inVin | 分析测试中心 | 西辅楼3106 | 王秀芳 | 材料与化学工程学院
274 | YQ20130117000347 | X射线衍射仪 | 131.89 | 2012-09-27 | *D8 ADVANCE | 分析测试中心 | 西辅楼3101 | 解文杰 | 材料与化学工程学院
275 | TY2018003135 | 多功能组合型高分辨粉末X射线衍射仪（进口） | 127.8 | 2018-11-22 | SmartLab 9KW | 分析测试中心 | 西辅楼3101 | 杨军 | 材料与化学工程学院
276 | TY2016001439 | 宽频介电电阻抗谱仪 | 85.5 | 2016-11-09 | *Concept 50 | 分析测试中心 | 西辅楼3103 | 吴修胜 | 材料与化学工程学院
277 | TY2018003134 | X射线荧光光谱仪（进口） | 83.5 | 2018-11-22 | ZSXPrimus III+ | 分析测试中心 | 西辅楼3106 | 吴修胜 | 材料与化学工程学院
278 | YQ20120117000041 | 付立叶红外光谱分析仪 | 67.5 | 2011-11-28 | ** | 分析测试中心 | 理化楼北楼C405 | 李真 | 材料与化学工程学院
279 | TY2019006647 | 可控强度调制光电化学谱仪 | 54.3 | 2019-12-18 | Zahner CIMPS | 分析测试中心 | 西辅楼3106 | 王秀芳 | 材料与化学工程学院
280 | TY2019006641 | 超大面积能谱仪（进口） | 54.28 | 2019-12-18 | UltimMax | 金属材料专业实验室 | 西辅楼3101 | 胡坤 | 材料与化学工程学院
281 | TY2019006486 | 高真空多靶磁控溅射镀膜系统 | 51.619 | 2019-12-05 | ZP-400 | 金属材料专业实验室 | 机电北楼1309-1311 | 胡坤 | 材料与化学工程学院
282 | TY2017000121 | 动态力学谱仪 | 49.4 | 2017-03-23 | Q800 TA | 分析测试中心 | 西辅楼3103 | 吴修胜 | 材料与化学工程学院
283 | TY2016000645 | 紫外可见近红外分光光度计 | 48.8 | 2016-04-20 | *SolidSpec-3700 | 分析测试中心 | 西辅楼3106 | 张俊 | 材料与化学工程学院
284 | TY2016000644 | 光学微流变仪 | 44.5 | 2016-04-29 | *Rheolaser Master | 高分子物理实验室 | 理化楼北楼C405 | 李真 | 材料与化学工程学院
285 | YQ20111024002064 | 同步热分析仪 | 39.3 | 2007-07-16 | *STA409PC | 分析测试中心 | 西辅楼3103 | 李洁 | 材料与化学工程学院
286 | TY2017004036 | 凝胶渗透色谱仪 | 37.8 | 2017-09-27 | Waters1525EF | 安徽省先进建筑材料国际联合中心 | 西辅楼3103 | 孔维丽 | 材料与化学工程学院
287 | TY2021001018 | 铁电分析仪 | 37.04 | 2021-10-08 | Premier | 材料物理性能实验室 | 机电北楼1402 | 吴修胜 | 材料与化学工程学院
288 | TY2021001697 | 台式电子顺磁共振谱仪 | 36.8 | 2021-11-17 | EPR200M | 安徽省先进建筑材料国际联合中心 | 西辅楼3102 | 王帝 | 材料与化学工程学院
289 | YQ20140107000134 | 全自动压汞仪 | 36 | 2013-10-16 | *A utoPore IV | 分析测试中心 |  | 朱绍峰 | 材料与化学工程学院
290 | TY2017004227 | 全自动气体吸附仪 | 35.89 | 2017-09-28 | 康塔Autosorb-iQ | 分析测试中心 | 西辅楼3103 | 瞿其曙 | 材料与化学工程学院
291 | TY2017006440 | 粒度分布与zeta电位仪 | 35.8 | 2017-11-29 | Nano ZSE | 分析测试中心 | 西辅楼3101 | 金震 | 材料与化学工程学院
292 | YQ20131114000536 | 等温微量热仪 | 35.8 | 2012-12-20 | *TAM AIR | 分析测试中心 | 西辅楼3105 | 杨军 | 材料与化学工程学院
293 | TY2020004275 | 光学显微观察冷热台 | 35 | 2020-12-17 | TS1500+FTIRSP600 | 分析测试中心 | 西辅楼3105 | 吴修胜 | 材料与化学工程学院
294 | TY2020004275 | 光学显微观察冷热台 | 35 | 2020-12-17 | TS1500+FTIRSP600 | 分析测试中心 | 西辅楼3106 | 吴修胜 | 材料与化学工程学院
295 | TY2017000253 | 气体分析质谱仪 | 34.76 | 2017-01-05 | GSD 320 | 安徽省先进建筑材料国际联合中心 | 西辅楼3201 | 苏秦 | 材料与化学工程学院
296 | TY2017000913 | 热膨胀仪 | 34.7 | 2017-06-21 | DIL802 | 分析测试中心 | 西辅楼3103 | 王平 | 材料与化学工程学院
297 | TY2020003741 | 多功能静电纺丝仪 | 33.95 | 2020-12-09 | FM1301 | 安徽省先进建筑材料国际联合中心 | 西辅楼3303 | 王献彪 | 材料与化学工程学院
298 | TY2021001497 | 电动高景深显微镜 | 32.5 | 2021-11-15 | PA53MET | 金属材料工程专业实验室 | 机电楼1309 | 刘辉 | 材料与化学工程学院
299 | TY2020004277 | IPCE/QE测试系统 | 29.92 | 2020-12-21 | TLS03 | 060211分析测试中心 | 西辅楼3106 | 王秀芳 | 材料与化学工程学院
300 | TY2022001116 | 激光干涉仪 | 29.28 | 2022-06-23 | LSV120 | k018安徽省先进建筑材料工程实验室 | 机电北楼1402 | 吴修胜 | 材料与化学工程学院
301 | TY2016000942 | DSC差热扫描量热仪 | 28.5111 | 2016-09-22 | *Q20 | 060211分析测试中心 | C | 徐文总 | 材料与化学工程学院
302 | YQ20140107000009 | 微型控制岩石研究专用装置 | 28 | 2013-12-20 | *YAW4605 | 060201土木工程材料实验室 | 南区土木楼一楼涂料室 | 吴修胜 | 材料与化学工程学院
303 | TY2021001694 | 精控温油气碳化炉 | 28 | 2021-11-19 | 定制 | k019先进建筑材料安徽省重点实验室 | 北区功能材料实验室 | 李栋才 | 材料与化学工程学院
304 | TY2020003740 | 高压超声波微波协同组合工作站 | 27.97 | 2020-12-09 | XH-300PE | k020安徽省先进建筑材料国际联合中心 | 机电北楼1502 | 丁益 | 材料与化学工程学院
305 | TY2018001789 | 凝胶渗透色谱仪 | 27.5 | 2018-10-25 | 大连依利特EClassical3100 | 060209高分子化学实验室 | 南区理化楼402 | 张璟焱 | 材料与化学工程学院
306 | TY2016000941 | 热重分析仪 | 27.2163 | 2016-09-22 | *Q50 | 060211分析测试中心 | C | 徐文总 | 材料与化学工程学院
307 | TY2021001696 | 全自动CO2还原在线测试系统 | 27.2 | 2021-11-19 | MC-SPB10-AG | k019先进建筑材料安徽省重点实验室 | 西辅楼3303 | 张峰君 | 材料与化学工程学院
308 | TY2020000005 | 等静压成型机 | 26.8 | 2020-01-02 | KJYu100-300（400Ma） | 060204材料物理性能实验室 | 南区土木楼一楼力学室 | 吴修胜 | 材料与化学工程学院
309 | YQ20111024002086 | 液相色谱仪 | 26.6 | 2007-10-23 | ** | 060101仪器分析实验室 | 西辅楼3103 | 宣寒 | 材料与化学工程学院
310 | TY2016001525 | 加压毛细管电色谱系统及配件 | 26 | 2016-11-23 | *TriSep-2100 | k019先进建筑材料安徽省重点实验室 | C | 瞿其曙 | 材料与化学工程学院
311 | TY2019005097 | 荧光分光光度计 | 24.975 | 2019-12-04 | F-4700 | 300006054功能高分子与有机化学研究三室 | 西辅楼3102 | 胡先海 | 材料与化学工程学院
312 | YQ20140107000090 | 干湿两用激光粒度仪 | 24.8 | 2013-12-30 | *Bettersize2000LD | 060211分析测试中心 | 西辅楼3106 | 马瑞 | 材料与化学工程学院
313 | TY2017002366 | 流变仪 | 24.5 | 2017-07-17 | RM-200C | 060207高分子物理实验室 | C405 | 李真 | 材料与化学工程学院
314 | TY2013000034 | 比表面超微孔孔径分析仪 | 24.5 | 2014-11-07 | *JW-BK132F | 060211分析测试中心 | C | ** | 材料与化学工程学院
315 | TY2019006682 | 流体输送实训装置 | 23.978 | 2019-12-19 | NGLLJ-II | 300006002化工专业实验室 | 理化楼C109 | 吴世彪 | 材料与化学工程学院
316 | YQ20140107000089 | 丹东百特动态图像粒度粒形分析系 | 23.7 | 2013-12-30 | *BT-2800 | 060211分析测试中心 | 西辅楼3106 | 吴修胜 | 材料与化学工程学院
317 | YQ20111024002074 | X射线衍射仪 | 23 | 2004-09-17 | Y-2000* | 060211分析测试中心 | C | ** | 材料与化学工程学院
318 | TY2021001679 | 材料光热协同降解效果评价系统 | 22.82 | 2021-11-19 | GC9790Plus | 300006045材料工程基础实验室 | 机电北楼1406 | 丁益 | 材料与化学工程学院
319 | TY2020000006 | X荧光配套制样系统 | 22.8 | 2020-01-02 | ZHY-601B+ZHM-1V | 060204材料物理性能实验室 | 南区土木楼一楼涂料室 | 马瑞 | 材料与化学工程学院
320 | YQ20111024001718 | 荧光分光光度计 | 22.4 | 2007-07-11 | *F-4600 | 060101仪器分析实验室 | 西辅楼3103 | 宣寒 | 材料与化学工程学院
321 | YQ20120117000042 | 能量色散X荧光谱仪 | 21.28 | 2011-11-28 | ** | 060211分析测试中心 | C | 朱绍峰 | 材料与化学工程学院
322 | YQ20111024003765 | 氯离子渗透仪 | 20.5 | 2004-06-08 | PROOVE* | k018安徽省先进建筑材料工程实验室 | D楼1楼 | 王爱国 | 材料与化学工程学院
323 | TY2022001117 | 高低温电学冷热台 | 19.6 | 2022-06-23 | HFS600E-PB4 | k018安徽省先进建筑材料工程实验室 | 机电北楼1402 | 吴修胜 | 材料与化学工程学院
324 | TY2018003711 | 微型量热仪 | 19 | 2018-11-27 | Phinix PX-091-008 | 060208高分子加工实验室 | 南区理化楼C105 | 徐文总 | 材料与化学工程学院
325 | TY2018003707 | 傅里叶变化红外光谱仪 | 19 | 2018-11-26 | 北分瑞利 WQF-510A | 060208高分子加工实验室 | 南区理化楼107 | 徐文总 | 材料与化学工程学院
326 | TY2014006170 | 总有机碳分析仪 | 19 | 2015-05-22 | *TOC-2000 | 060211分析测试中心 | C | 谢发之 | 材料与化学工程学院
327 | TY2020003029 | 薄膜拉伸装置 | 18.8925 | 2020-11-10 | SSE-100 | 300006050高分子物理实验室 | 南区理化楼402 | 覃忠琼 | 材料与化学工程学院
328 | TY2016000943 | 自动电位滴定仪 | 18.6529 | 2016-09-22 | *916Ti-Touch | 060211分析测试中心 | C | 胡先海 | 材料与化学工程学院
329 | TY2021000313 | 氦气质谱检漏仪 | 18.48 | 2021-06-03 | ASM340 | k018安徽省先进建筑材料工程实验室 | 北区功能材料实验室 | 李栋才 | 材料与化学工程学院
330 | TY2013000251 | 橡塑试验密炼机 | 18 | 2014-12-11 | *XSM-500 | 材料与化学工程学院 | 南区理化楼C106 | 乔梦霞 | 材料与化学工程学院
331 | TY2022001114 | 高温四探针电阻测试系统 | 17.6 | 2022-06-21 | 1210 HTDE-LTC | k018安徽省先进建筑材料工程实验室 | 机电北楼1402 | 吴修胜 | 材料与化学工程学院
332 | TY2017000254 | 荧光分光光度计 | 17.6 | 2017-04-20 | Cary Eclipse | 060101仪器分析实验室 | 西辅楼3103 | 宣寒 | 材料与化学工程学院
333 | YQ20111024002268 | 平行同向双螺杆挤出机 | 17 | 2005-12-26 | *HT-30 | 材料与化学工程学院 | 南区理化楼C106 | 乔梦霞 | 材料与化学工程学院
334 | TY2021001691 | 3000kN微机控制压力试验机 | 16.5 | 2021-11-19 | YAW-3000 | k020安徽省先进建筑材料国际联合中心 | 北区功能材料实验室 | 刘开伟 | 材料与化学工程学院
335 | YQ20120918000597 | 透反射照明两用型偏光显微镜 | 16.23 | 2012-04-28 | *DM750P | 060211分析测试中心 | 机电北楼1305 | 朱绍峰 | 材料与化学工程学院
336 | YQ20111024002263 | 电子万能材料实验机 | 16 | 2004-12-14 | R62000-20A* | 材料与化学工程学院 | 理化楼C405 | 李真 | 材料与化学工程学院
337 | TY2017004042 | 多用途电学测试装置 | 16 | 2017-09-28 | bt-mets-f-e | k020安徽省先进建筑材料国际联合中心 | 南区西辅楼 | 吴修胜 | 材料与化学工程学院
338 | TY2016001523 | 全自动光催化制氢制氧及甲醇还原 | 16 | 2016-11-23 | *CEL-SPH2N | k018安徽省先进建筑材料工程实验室 | C | 赵青春 | 材料与化学工程学院
339 | TY2013000210 | 建材热释放速率试验装置（锥量仪 | 16 | 2014-12-11 | *JCZ-2 | 材料与化学工程学院 | 南区理化楼C107 | 乔梦霞 | 材料与化学工程学院
340 | TY2020001004 | 超级净化手套箱 | 15.98 | 2020-07-08 | Lab2000(1220*750) | 060104应用化学专业实验室 | 理化楼C306 | 王秀芳 | 材料与化学工程学院
341 | TY2015000635 | 微机控制电子压力试验机 | 15.5 | 2015-07-23 | *CDT1305-2 | 060201土木工程材料实验室 | 南区土木楼一楼涂料室 | 吴修胜 | 材料与化学工程学院
342 | YQ20111024002218 | 混凝土快速冻融实验机 | 15.3 | 2004-06-08 | KDR-3* | k018安徽省先进建筑材料工程实验室 | D楼1楼 | 王爱国 | 材料与化学工程学院
343 | TY2018003713 | 导热系数测定仪 | 15 | 2018-11-27 | XIATECH TC3100 | 060208高分子加工实验室 | 南区理化楼C105 | 徐文总 | 材料与化学工程学院
344 | TY2018003712 | 密炼机 | 15 | 2018-11-27 | 上海科创 XS-300 | 060208高分子加工实验室 | 南区理化楼C106 | 徐文总 | 材料与化学工程学院
345 | TY2021001223 | 惰性气体保护箱 | 14.94 | 2021-10-26 | Lab2000 | 060103基础化学实验室 | 西辅楼3306 | 方霄龙 | 材料与化学工程学院
346 | ZY2013000003 | 高低压高低温动态吸附仪 | 14.5 | 2014-11-07 | *FinSorb-3110 | 材料与化学工程学院 | 西辅楼3106 | 李真 | 材料与化学工程学院
347 | TY2019006734 | 光电催化测试系统 | 14.5 | 2019-12-23 | MC-SCX300P | 060104应用化学专业实验室 | 南区西辅楼3307 | 赵东林 | 材料与化学工程学院
348 | TY2016001681 | 无电极水泥混凝土电阻率测试仪 | 14.5 | 2016-12-22 | *CCR-3 | k018安徽省先进建筑材料工程实验室 | D楼1楼 | 王爱国 | 材料与化学工程学院
349 | TY2017006437 | 光电化学测试系统 | 14.4 | 2017-11-28 | SSIV-1 | 060204材料物理性能实验室 | 机电北楼1310 | 徐海燕 | 材料与化学工程学院
350 | YQ20120918000595 | 精密LCR数字电桥 | 13.9 | 2012-04-28 | ** | 材料与化学工程学院 | 2402 | 吴修胜 | 材料与化学工程学院
351 | TY2019004534 | 一氧化碳中低温串联变换反应装置 | 13.8966 | 2019-11-25 | GY-102 | 300006007化工专业实验室 | 理化楼C101 | 金杰 | 材料与化学工程学院
352 | TY2020001006 | 装柱机 | 13.86 | 2020-07-22 | 定制 | 060104应用化学专业实验室 | 理化楼C308 | 瞿其曙 | 材料与化学工程学院
353 | TY2020000002 | 材料电阻率测试系统 | 13.86 | 2020-01-02 | 2450+DZK19102 | 060204材料物理性能实验室 | 机电北楼1402 | 吴修胜 | 材料与化学工程学院
354 | ZY2013000025 | 塑料烟密度试验试验装置 | 13.5 | 2014-12-11 | *JSC-2 | 材料与化学工程学院 | 南区理化楼C107 | 乔梦霞 | 材料与化学工程学院
355 | TY2018003136 | 高温样品台（进口） | 13.5 | 2018-11-22 | 2311B900 | k019先进建筑材料安徽省重点实验室 | 西辅楼3103 | 吴修胜 | 材料与化学工程学院
356 | ZY20111017006392 | 筛板精馏塔实验装置 | 13.34 | 2006-07-26 | *BJ100D | 060105化学工程专业实验室 | 理化楼C109 | 王亚琴 | 材料与化学工程学院
357 | ZY2014009640 | 水泥熟料抗热震性试验炉 | 13 | 2015-05-22 | *NWTX-17D | k018安徽省先进建筑材料工程实验室 | D楼1楼 | 吴修胜 | 材料与化学工程学院
358 | TY2016001781 | X射线衍射分析软件 | 12.9 | 2016-12-22 | *topas | 060211分析测试中心 | 西辅楼3106 | 吴修胜 | 材料与化学工程学院
359 | TY2015000634 | 质量损失测定高温装置 | 12.6 | 2015-07-23 | *DTU-3A | k019先进建筑材料安徽省重点实验室 | 机电北楼1305 | 吴修胜 | 材料与化学工程学院
360 | TY2020001007 | 傅立叶变换红外光谱仪 | 12.586 | 2020-07-22 | FTIR-1500 | 060104应用化学专业实验室 | 理化楼C308 | 张克华 | 材料与化学工程学院
361 | YQ20111024002144 | 液压式万能试验机 | 12.5 | 2003-11-20 | WEW-600C* | 060201土木工程材料实验室 | 南区土木楼一楼力学室 | 胡普华 | 材料与化学工程学院
362 | TY2019006259 | 热天平 | 12.5 | 2019-12-16 | HTG-1 | 300006033仪器分析实验室 | 理化楼C412 | 王颖 | 材料与化学工程学院
363 | TY2019006258 | 热天平 | 12.5 | 2019-12-16 | HTG-1 | 300006033仪器分析实验室 | 理化楼C412 | 王颖 | 材料与化学工程学院
364 | YQ20111024001390 | 自动电位滴定仪 | 12.36 | 2005-10-10 | *798专业型 | 060101仪器分析实验室 | 西辅楼3103 | 曹田 | 材料与化学工程学院
365 | YQ20111024002200 | 动力学扭辫仪 | 12 | 2005-04-19 | NBW-500* | 材料与化学工程学院 | 理化楼C405 | 李真 | 材料与化学工程学院
366 | YQ20111024002199 | 动力学扭辫仪 | 12 | 2005-04-19 | NBW-500* | 材料与化学工程学院 | 理化楼C405 | 李真 | 材料与化学工程学院
367 | TY2020003739 | 抽真空平板硫化机 | 11.98 | 2020-12-09 | XH-407 | k020安徽省先进建筑材料国际联合中心 | 理化楼C405 | 王平 | 材料与化学工程学院
368 | TY2020000001 | 介电测试系统 | 11.96 | 2020-01-02 | MFIA 5MHz+LT19101+JDK19101 | 060204材料物理性能实验室 | 机电北楼1402 | 吴修胜 | 材料与化学工程学院
369 | YQ20111024002554 | 智能型臭氧老化箱 | 11.4945 | 2005-03-28 | *Z-UV | 材料与化学工程学院 | 南区理化楼402 | 乔梦霞 | 材料与化学工程学院
370 | TY2020004276 | TGDSC支架 | 11 | 2020-12-21 | 6.227.1-70.9.00+s | 060211分析测试中心 | 西辅楼3103 | 李洁 | 材料与化学工程学院
371 | TY2020003367 | 气相色谱仪(层析仪) | 11 | 2020-12-03 | A91Plus | 060103基础化学实验室 | 理化楼C412 | 王颖 | 材料与化学工程学院
372 | TY2020000004 | 密度及电阻测试仪 | 10.8 | 2020-01-02 | 定制 | 060204材料物理性能实验室 | 机电北楼1402 | 吴修胜 | 材料与化学工程学院
373 | TY2019006681 | 对流传热系数的测定实验zhuangz | 10.689 | 2019-12-19 | NGHR-IV | 300006002化工专业实验室 | 理化楼C109 | 金杰 | 材料与化学工程学院
374 | YQ20111024002080 | 气相色谱仪 | 10.5194 | 2007-08-15 | *GC-7900 | 060211分析测试中心 | 南区西辅楼 | 苏秦 | 材料与化学工程学院
375 | TY2021001692 | 自收缩测定仪 | 10.5 | 2021-11-19 | YC-UPHC-BWSII | k019先进建筑材料安徽省重点实验室 | 北区功能材料实验室 | 刘开伟 | 材料与化学工程学院
376 | TY2014006140 | 模拟太阳能电池特性测量系统 | 10.205 | 2015-03-27 | *Solar-500-S | k020安徽省先进建筑材料国际联合中心 | C | 徐海燕 | 材料与化学工程学院
377 | YQ20111024002253 | 压力试验机 | 10.1 | 2006-12-02 | *TYE-3000 | 材料与化学工程学院 | 北区D楼 | 吴修胜 | 材料与化学工程学院
378 | ZY2014009638 | 全自动多用吸附仪 | 10.0975 | 2015-04-20 | *VDSorb-91i | k020安徽省先进建筑材料国际联合中心 | C | 冯绍杰 | 材料与化学工程学院
379 | YQ20131114000629 | 全半可转换消声系统 | 77.6554 | 2013-06-06 | *上海声望声学 | 声学实验室 | 理化楼南楼110 | 王影 | 数理学院
380 | TY2016001406 | 可调混响系统 | 74.8 | 2016-09-27 | * | 声学实验室 | 理化楼南楼110 | 胡园园 | 数理学院
381 | TY2019004301 | 32通道动态数据采集系统（含软件） | 30.11 | 2019-11-03 | DH5922D | 声学实验室 | 实验综合楼东裙楼411 | 胡园园 | 数理学院
382 | TY2019003719 | 矢量网络分析仪 | 29.88 | 2019-10-31 | 3656D | 070103专业物理实验室 | 实验综合楼东裙楼407 | 黄凯 | 数理学院
383 | TY2020002743 | 32通道动态数据采集系统 | 28.98 | 2020-10-30 | DH5922D | k022建筑声环境重点实验室 | 实验综合楼东裙楼301 | 刘袁 | 数理学院
384 | YQ20131114000631 | 隔音室系统 | 27.9024 | 2013-06-17 | *上海声望声学 | 070104声学实验室 | 理化楼S110 | 王影 | 数理学院
385 | YQ20131114000630 | 混响室系统 | 27.6688 | 2013-06-17 | *上海声望声学 | 070104声学实验室 | 理化楼S108 | 王影 | 数理学院
386 | TY2017000931 | 数字散斑应变测量分析系统 | 26.88 | 2017-06-23 | XJTUDIC | 070104声学实验室 | 理化楼S103 | 张学勇 | 数理学院
387 | TY2021002046 | 阻抗管 | 22.05 | 2021-12-16 | BK 4206-T | k022建筑声环境重点实验室 | 实验综合楼东裙楼411 | 周玉坤 | 数理学院
388 | TY2019004305 | 超声成像及生物传感采集系统 | 19.5 | 2019-11-13 | EIUS1800 | 070104声学实验室 | 实验综合楼东裙楼411 | 胡园园 | 数理学院
389 | YQ20111024001184 | 扫描隧道显微镜 | 17.8 | 2009-06-03 | *CSPM4000 | 070102大学物理实验室 | 实验综合楼东裙楼205 | 卢永 | 数理学院
390 | TY2018001781 | 驾驶模拟仿真平台 | 15.8 | 2018-10-19 | MDS系统 | 070002数理学院个人科研 | 实验综合楼412 | 李启朗 | 数理学院
391 | TY2019003720 | 表面磁光克尔效应实验系统 | 13.8 | 2019-10-31 | FD-SMOKE-B | 070103专业物理实验室 | 实验综合楼东裙楼310 | 王东 | 数理学院
392 | TY2017000932 | 电子万能试验机 | 12.6 | 2017-06-23 | WDW-100 100KN | 070104声学实验室 | 理化楼S103 | 张学勇 | 数理学院
393 | TY2016001404 | 手持式分析仪 | 12.5 | 2016-11-15 | *2250 | 070104声学实验室 | 理化楼S103 | 胡园园 | 数理学院
394 | TY2019003717 | 紫外分光光度计 | 11.5 | 2019-10-31 | Tu-1950 | 070103专业物理实验室 | 实验综合楼东裙楼407 | 余江应 | 数理学院
395 | TY2016001405 | ODEON Auditorium | 11.48 | 2016-11-15 | *ODEON | 070104声学实验室 | 理化楼S103 | 胡园园 | 数理学院
396 | TY2019004302 | 音视频扩声显示系统 | 11 | 2019-11-13 | 定制 | 070104声学实验室 | 实验综合楼东裙楼411 | 胡园园 | 数理学院
397 | YQ20111024001874 | 激光喇曼光谱仪 | 10.55 | 2009-06-03 | *LRS-3 | 070103专业物理实验室 | 实验综合楼东裙楼310 | 王东 | 数理学院
398 | TY2021001027 | 光学无损检测系统 | 10.01 | 2021-10-25 | ＲＬＥ－ＧＡ02 | 070103专业物理实验室 | 实验综合楼东裙楼307 | 冯艳 | 数理学院
399 | TY2021001026 | 光学无损检测系统 | 10.01 | 2021-10-25 | ＲＬＥ－ＧＡ02 | 070103专业物理实验室 | 实验综合楼东裙楼307 | 冯艳 | 数理学院
400 | TY2017002367 | 石材雕刻机 | 13 | 2017-07-19 | 赛迪克1315 | k023安徽省徽州雕刻工程技术研究中心 | 北区B楼1楼 | 何文宏 | 艺术学院
401 | TY2017002257 | 彩盒电脑打样机 | 10.8 | 2017-07-14 | 锦德JD-AS——1401C | 09004图形设计工作室 | 平面机房F417 | 肖科坤 | 艺术学院
402 | TY2017002368 | 高精度雕塑家专用雕刻机 | 10 | 2017-07-19 | BD-7080 | k023安徽省徽州雕刻工程技术研究中心 | 北校区B教1楼 | 何文宏 | 艺术学院
403 | TY2019006154 | 智能制造实验系统 | 72.5 | 2019-12-11 | KBE-2011 | 金相实验室 | 机电楼南楼2312 | 俞传阳 | 机械与电气工程学院
404 | TY2019006155 | 智能工厂无人仓储实验系统 | 62.2 | 2019-12-11 | KBE-2015 | 金相实验室 | 机电楼南楼2312 | 俞传阳 | 机械与电气工程学院
405 | TY2018003132 | 机器视觉三维轮廓检测系统 | 59.5 | 2018-11-13 | VR-3000 | 工程机械智能制造重点实验室 | 机电楼南楼2133 | 刘涛 | 机械与电气工程学院
406 | TY2017002359 | 热红外偏振相机 | 55.799 | 2017-07-16 | PolarCamera-IR-640 | 建筑机械故障诊断与预警技术实验室 | 机电楼南楼2203 | 汪方斌 | 机械与电气工程学院
407 | TY2019006179 | CCD图像采集器 | 53.75 | 2019-12-12 | HS3202 | 建筑机械故障诊断与预警技术实验室 | 机电楼南楼2203 | 汪方斌 | 机械与电气工程学院
408 | TY2019000313 | 高帧率图像采集平台 | 51.5 | 2019-04-30 | V1212 | 工程机械智能制造重点实验室 | 机电楼南楼2133 | 张淼 | 机械与电气工程学院
409 | TY2017004069 | 多功能激光加工机 | 46 | 2017-09-28 | 北京正天恒业数控技术有限公司ZT-J-6060M | 精密与特种加工实验室 | 机电楼南楼2111 | 陈雪辉 | 机械与电气工程学院
410 | TY2019004791 | 多通道采集分析系统 | 43.65 | 2019-11-21 | PXIe-1082 | 工程机械智能制造重点实验室 | 机电楼南楼2133 | 董必春 | 机械与电气工程学院
411 | TY2018003122 | 物联网电气系统 | 43 | 2018-11-12 | 定制 | 工程机械智能制造重点实验室 | 机电楼南楼2133 | 袁彬 | 机械与电气工程学院
412 | TY2013000060 | 高级过程控制综合实验装置 | 39.88 | 2013-12-18 | *THSA-1 | 过程控制实验室 | 机电南楼1106 | 赵汝海 | 机械与电气工程学院
413 | TY2019000312 | 万能材料试验机 | 38.21 | 2019-04-30 | 自制 | 工程机械智能制造重点实验室 | 机电楼2133 | 刘涛 | 机械与电气工程学院
414 | TY2019003554 | 拉伸疲劳原位测试仪 | 37 | 2019-10-20 | Mtest5000-F-K | 工程机械智能制造重点实验室 | 机电楼2133 | 刘涛 | 机械与电气工程学院
415 | TY2017002358 | 多波段偏振相机 | 36.5 | 2017-07-16 | SALSA | 建筑机械故障诊断与预警技术实验室 | 实训综合楼1701 | 汪方斌 | 机械与电气工程学院
416 | TY2015000370 | 20T电液伺服疲劳试验机 | 36.5 | 2017-07-16 | *SDS-200 | 建筑机械故障诊断与预警技术实验室 | 机电楼2120 | 汪方斌 | 机械与电气工程学院
417 | TY2018003124 | 物联网硬件系统 | 35.75 | 2018-11-12 | 自制 | 工程机械智能制造重点实验室 | 机电楼2512 | 袁彬 | 机械与电气工程学院
418 | TY2020001565 | 数控立式加工中心 | 33.3 | 2020-10-13 | VMC600 | 数控 | 机电南楼2101 | 李昊 | 机械与电气工程学院
419 | TY2020001564 | 数控立式加工中心 | 33.3 | 2020-10-13 | VMC600 | 数控 | 机电南楼2101 | 李昊 | 机械与电气工程学院
420 | TY2020001563 | 数控立式加工中心 | 33.3 | 2020-10-13 | VMC600 | 数控 | 机电南楼2101 | 李昊 | 机械与电气工程学院
421 | TY2007002384 | 数控立式加工中心 | 33.3 | 2020-10-13 | VMC600 | 数控 | 机电南楼2101 | 李昊 | 机械与电气工程学院
422 | TY2019006156 | 智能传感与现场通讯实验系统 | 32.5 | 2019-12-11 | KBE-2013 | 金相实验室 | 机电南楼2312 | 俞传阳 | 机械与电气工程学院
423 | TY2021000586 | 真空管太阳能集热器综合实验系统 | 30 | 2010-12-14 | * | 建筑节能院 | 北校区A楼304室 | 郭峥 | 节能研究院
424 | TY2021001319 | 嵌入式协作机器人系统平台 | 29.8 | 2021-11-05 | 定制型号 | k024工程机械智能制造重点实验室 | 机电楼二楼2201 | 袁彬 | 机械与电气工程学院
425 | TY2016001140 | 高级多功能过程与控制实训系统 | 29 | 2016-10-17 | *SMPT-1000 | 100108自动化创新实验室 | 2411 | 栾庆磊 | 机械与电气工程学院
426 | TY2015000371 | 便携式油品分析仪 | 29 | 2015-07-23 | *X-5000 | k025建筑机械故障诊断与预警技术实验室 | 2203 | 汪方斌 | 机械与电气工程学院
427 | TY2021000828 | 短波关联成像系统 | 28.87 | 2021-10-15 | ISUZU-OWL-640 | k025建筑机械故障诊断与预警技术实验室 | 机电南楼2203 | 汪方斌 | 机械与电气工程学院
428 | TY20111017001706 | 数控车床（HTC2050） | 27.68 | 2007-06-20 | ** | 1005004数控 | 2101 | 左延宏 | 机械与电气工程学院
429 | TY20111017001729 | 数控立式床身铣床 | 27.3 | 2007-07-09 | *XKA714 | 1005004数控 | 2101 | 左延红 | 机械与电气工程学院
430 | TY2018003126 | 工业机器人 | 27 | 2018-11-21 | MOTOMAN-MH50II | k024工程机械智能制造重点实验室 | 南区机电楼2512 | 袁彬 | 机械与电气工程学院
431 | ZY2014009264 | 综合自动化教学实验装置 | 24.7 | 2014-12-22 | *THLZD-2 | 100001机电学院行政办公室 | C | 陈松 | 机械与电气工程学院
432 | TY2016001141 | 运动控制综合能力实训系统 | 22.6 | 2016-10-17 | * | 100108自动化创新实验室 | 2411 | 栾庆磊 | 机械与电气工程学院
433 | TY2015000386 | 基于物联网电力负荷用户综合平台 | 21.7 | 2015-07-09 | *IOT-S01-18 | 100105智能用电实验室 | 2406 | 刘红宇 | 机械与电气工程学院
434 | TY2018003961 | 换热器综合实验装置 | 21.45 | 2019-01-02 | BGK-2B | 100301工程热力学实验室 | 机电楼北楼1107 | 王璐 | 机械与电气工程学院
435 | TY2018003937 | 换热器综合实验装置 | 21.45 | 2019-01-02 | BGK-2B | 100301工程热力学实验室 | 机电楼北楼1107 | 王璐 | 机械与电气工程学院
436 | ZY2013000005 | 过程压力容器综合实验装置 | 21.37 | 2014-03-17 | *EFPV-3 | 100307压力容器测试实验室 | 机电楼北楼1106 | 王璐 | 机械与电气工程学院
437 | TY2019006131 | 数控车床 | 21.2 | 2019-12-11 | HTC3650 | 1005004数控 | 机电南楼2101 | 李昊 | 机械与电气工程学院
438 | TY2019006130 | 数控车床 | 21.2 | 2019-12-11 | HTC3650 | 1005004数控 | 机电南楼2101 | 李昊 | 机械与电气工程学院
439 | TY2017004310 | 智能切割、焊接多功能加工中心 | 21 | 2017-10-23 | TY-LFM-550 | 100219精密与特种加工实验室 | 机电楼2111 | 陈雪辉 | 机械与电气工程学院
440 | TY2017002354 | 分离式霍普金森压拉杆 | 20 | 2017-07-16 | 利维科技Φ14.5 | k024工程机械智能制造重点实验室 | 南区机电楼2133 | 雷经发 | 机械与电气工程学院
441 | YQ20130117000090 | 设备故障在线检测系统 | 19.8 | 2012-09-14 | ** | k025建筑机械故障诊断与预警技术实验室 | 2203 | 朱卫国 | 机械与电气工程学院
442 | TY2020002713 | 自动磨抛机 | 18.2 | 2020-10-27 | EcoMet 30 | k024工程机械智能制造重点实验室 | 2201 | 雷声 | 机械与电气工程学院
443 | TY2019006132 | 数控摇臂万能铣床 | 18.2 | 2019-12-11 | XKA6325 | 1005004数控 | 机电南楼2101 | 李昊 | 机械与电气工程学院
444 | TY2013000059 | 过程控制系统基础实验装置 | 18 | 2014-03-17 | *THKGK-1 | 100308过程控制实验室 | 机电楼北楼1106 | 赵汝海 | 机械与电气工程学院
445 | TY2018003109 | *通用设备*活塞式压缩机性能测定实验装置 | 17.24 | 2018-11-20 | BYSJ-B | 100304过控装备设计实验室 | 机电楼北楼1106 | 刘涛 | 机械与电气工程学院
446 | TY2018003108 | *通用设备*活塞式压缩机性能测定实验装置 | 17.24 | 2018-11-20 | BYSJ-B | 100304过控装备设计实验室 | 机电楼北楼1106 | 刘涛 | 机械与电气工程学院
447 | YQ20130117000098 | 微电信号测试系统 | 17.2 | 2012-09-14 | ** | k025建筑机械故障诊断与预警技术实验室 | 2203 | 朱卫国 | 机械与电气工程学院
448 | YQ20130117000089 | 故障诊断技术中心系统 | 17 | 2012-09-14 | ** | k025建筑机械故障诊断与预警技术实验室 | 2203 | 朱卫国 | 机械与电气工程学院
449 | TY2018003972 | 过程流体机械拆装成套系统 | 16.6 | 2018-12-18 | NGCZ-01 | 100306过程流体机械实验室 | 机电楼北楼1107 | 刘涛 | 机械与电气工程学院
450 | TY2018003722 | 搅拌器性能测试平台系统 | 16.2 | 2018-11-28 | NGJB-04 | 100304过控装备设计实验室 | 机电楼北楼1106 | 黄磊 | 机械与电气工程学院
451 | TY2015000385 | 供配电技术综合实验系统 | 16.09 | 2015-07-09 | *THLGP-1 | 100105智能用电实验室 | 2406 | 刘红宇 | 机械与电气工程学院
452 | ZY2015000183 | 液压式智能挖掘机综合实验平台 | 16 | 2015-07-23 | *ZHWJ-C2 | 100216工程机械实验室 | 2109 | 俞传阳 | 机械与电气工程学院
453 | YQ20111024001171 | 倒置万能显微镜（40MAT） | 16 | 2008-12-15 | ** | 100221金相实验室 | 2312 | 景甜甜 | 机械与电气工程学院
454 | TY2018003951 | 激光粒度分布仪 | 15.95 | 2019-01-02 | LS-909 | 100308过程控制实验室 | 机电楼北楼1106 | 黄磊 | 机械与电气工程学院
455 | YQ20130117000105 | 便携式激光三维扫描仪 | 15.075 | 2012-09-26 | *OM400 | 100404数字化设计与3D打印实验室 | 2503 | 何平 | 机械与电气工程学院
456 | TY2017002355 | 电路板快速制板系统 | 15 | 2017-07-16 | 德中DM300B | k025建筑机械故障诊断与预警技术实验室 | 2203 | 赵汝海 | 机械与电气工程学院
457 | TY2019006277 | 眼动实验教学系统 | 14.8 | 2019-12-20 | Eyecontrol1 R2-100 | 100402人机工程实验室 | 2503 | 杨柳 | 机械与电气工程学院
458 | TY2019003579 | 定制霍普金森杆实验装置冷却、加热系统 | 14.8 | 2019-11-04 | JS-SHPB-20-NA-C/H | k024工程机械智能制造重点实验室 | 南区机电楼2133 | 刘涛 | 机械与电气工程学院
459 | TY2021001167 | 新能源微电网开发设计装置 | 14.7 | 2021-11-01 | PTS-5000 | 100102新能源微电网实验室 | 2502 | 赵静 | 机械与电气工程学院
460 | TY2021001166 | 新能源微电网开发设计装置 | 14.7 | 2021-11-01 | PTS-5000 | 100102新能源微电网实验室 | 2502 | 赵静 | 机械与电气工程学院
461 | TY2021001165 | 新能源微电网开发设计装置 | 14.7 | 2021-11-01 | PTS-5000 | 100102新能源微电网实验室 | 2502 | 赵静 | 机械与电气工程学院
462 | TY2019006147 | 六轴协作机械臂系统 | 14.68 | 2019-12-11 | SV-CR-6 | 100115智能控制实验室 | 2407 | 栾庆磊 | 机械与电气工程学院
463 | TY2019006048 | 新能源微电网开发设计装置 | 14.56 | 2019-12-11 | PTS-5000 | 100102新能源微电网实验室 | 2502 | 赵静 | 机械与电气工程学院
464 | TY2019006042 | 新能源微电网开发设计装置 | 14.56 | 2019-12-11 | PTS-5000 | 100102新能源微电网实验室 | 2502 | 赵静 | 机械与电气工程学院
465 | TY2019006041 | 新能源微电网开发设计装置 | 14.56 | 2019-12-11 | PTS-5000 | 100102新能源微电网实验室 | 2502 | 赵静 | 机械与电气工程学院
466 | TY2018003726 | 多通道声发射仪 | 14.156 | 2018-11-28 | SAEU3H | 100305过程装备检测实验室 | 机电楼1102 | 刘涛 | 机械与电气工程学院
467 | TY2021000801 | 机器人手眼视觉系统 | 13.8 | 2021-10-20 | MARS-3140-3GM-P | k025建筑机械故障诊断与预警技术实验室 | 2201 | 史艳琼 | 机械与电气工程学院
468 | TY2017002363 | 超带宽偏振测量仪 | 13.75 | 2017-07-16 | Broad Wavelength Polarimeter | k025建筑机械故障诊断与预警技术实验室 | 2203 | 汪方斌 | 机械与电气工程学院
469 | TY2018003952 | 颗粒速度测量仪 | 13.65 | 2019-01-02 | PV6M | 100308过程控制实验室 | 机电楼北楼1106 | 黄磊 | 机械与电气工程学院
470 | TY2019006178 | 数控中走丝线切割 | 13.45 | 2019-12-12 | FZT320BJ | 1005003电加工 | 机电南楼2110 | 李昊 | 机械与电气工程学院
471 | TY2019006177 | 数控中走丝线切割 | 13.45 | 2019-12-12 | FZT320BJ | 1005003电加工 | 机电南楼2110 | 李昊 | 机械与电气工程学院
472 | YQ20130117000091 | 故障诊断模拟试验台 | 13.4 | 2012-09-14 | ** | k025建筑机械故障诊断与预警技术实验室 | 2203 | 朱卫国 | 机械与电气工程学院
473 | DQ20111017002153 | 供配电技术综合试验系统 | 13 | 2010-12-14 | *THLGP-1 | 100105智能用电实验室 | 2406 | 刘红宇 | 机械与电气工程学院
474 | TY2018003953 | 颗粒浓度测量仪 | 12.98 | 2019-01-02 | PV6M | 100308过程控制实验室 | 机电楼北楼1106 | 黄磊 | 机械与电气工程学院
475 | TY2020001613 | 工业机器人基础多任务实验平台 | 12.48 | 2020-10-22 | KX-JQ02 | 100221金相实验室 | 2312 | 俞传阳 | 机械与电气工程学院
476 | TY2020001612 | 工业机器人基础多任务实验平台 | 12.48 | 2020-10-22 | KX-JQ02 | 100221金相实验室 | 2312 | 俞传阳 | 机械与电气工程学院
477 | TY2019006923 | 工业机器人基础多任务实验平台 | 12.48 | 2020-10-22 | KX-JQ02 | 100221金相实验室 | 2312 | 俞传阳 | 机械与电气工程学院
478 | ZY2013000004 | 流体机械综合实验装置 | 12.271 | 2014-03-17 | *SVRDTS-1 | 100307压力容器测试实验室 | 机电楼北楼1106 | 王璐 | 机械与电气工程学院
479 | TY2015000631 | 数控立式升降台铣床 | 12 | 2015-07-23 | *XK6325B | 1005004数控 | 2101 | 李昊 | 机械与电气工程学院
480 | TY2015000630 | 数控立式升降台铣床 | 12 | 2015-07-23 | *XK6325B | 1005004数控 | 2101 | 李昊 | 机械与电气工程学院
481 | TY2015000629 | 数控立式升降台铣床 | 12 | 2015-07-23 | *XK6325B | 1005004数控 | 2101 | 李昊 | 机械与电气工程学院
482 | ZY2015000179 | 液压挖掘机械综合实验教学机 | 11 | 2015-07-23 | *ZHWJ-C1 | 100216工程机械实验室 | 2109 | 俞传阳 | 机械与电气工程学院
483 | ZY2015000178 | 液压挖掘机械综合实验教学机 | 11 | 2015-07-23 | *ZHWJ-C1 | 100216工程机械实验室 | 2109 | 俞传阳 | 机械与电气工程学院
484 | ZY2015000177 | 液压挖掘机械综合实验教学机 | 11 | 2015-07-23 | *ZHWJ-C1 | 100216工程机械实验室 | 2109 | 俞传阳 | 机械与电气工程学院
485 | TY2018003938 | 薄壁容器应力测试实验装置系统 | 10.846 | 2019-01-02 | DN325 | 100307压力容器测试实验室 | 机电楼北楼1106 | 王璐 | 机械与电气工程学院
486 | TY2019006922 | 工业机器人本体 | 10.8 | 2020-10-22 | ABB-IRB120 | 100221金相实验室 | 2312 | 俞传阳 | 机械与电气工程学院
487 | TY2019006921 | 工业机器人本体 | 10.8 | 2020-10-22 | ABB-IRB120 | 100221金相实验室 | 2312 | 俞传阳 | 机械与电气工程学院
488 | TY2019006920 | 工业机器人本体 | 10.8 | 2020-10-22 | ABB-IRB120 | 100221金相实验室 | 2312 | 俞传阳 | 机械与电气工程学院
489 | TY2019006697 | 发电机故障保护屏 | 10.66 | 2019-12-24 | WDJS-8000/FQZ | 100112电力系统综合自动化实验室 | 机电楼北楼1105 | 邓从龙 | 机械与电气工程学院
490 | TY2019006696 | 发电机故障保护屏 | 10.66 | 2019-12-24 | WDJS-8000/FQZ | 100112电力系统综合自动化实验室 | 机电楼北楼1105 | 邓从龙 | 机械与电气工程学院
491 | TY2019006695 | 发电机故障保护屏 | 10.66 | 2019-12-24 | WDJS-8000/FQZ | 100112电力系统综合自动化实验室 | 机电楼北楼1105 | 邓从龙 | 机械与电气工程学院
492 | YQ20111024002156 | 万能摩擦磨损试验机 | 10.2 | 2007-08-21 | ** | 100209机械设计实验室 | 机电楼1101 | 梁华琪 | 机械与电气工程学院
493 | YQ20140107000043 | 热重差热分析仪 | 22.35 | 2013-12-24 | *HCT-4 | k028建筑节能安徽省工程技术中心 | 北区A楼201 | 朱绍峰 | 节能研究院
494 | TY2015000885 | 便携式气溶胶光谱仪 | 17.6625 | 2015-10-09 | *RAD7 | k028建筑节能安徽省工程技术中心 | 北区A楼208 | 朱绍峰 | 节能研究院
495 | ZY20140107000005 | 红外线热像仪 | 16.9 | 2013-12-24 | *Uti480 | k028建筑节能安徽省工程技术中心 | 北区A楼201 | 朱绍峰 | 节能研究院
496 | TY2016003179 | 建筑物理软件分析平台 | 15.8 | 2017-02-20 | * | k028建筑节能安徽省工程技术中心 | A楼202 | 郭峥 | 节能研究院
497 | YQ20140107000036 | 微型差示扫描量热仪 | 14.9 | 2013-12-24 | *HSC-1 | k028建筑节能安徽省工程技术中心 | 北区A楼201 | 朱绍峰 | 节能研究院
498 | ZY2016000003 | 深层岩土热物理性能评价系统 | 13.44 | 2017-02-20 | *TMC-5B | k027建筑能效控制与评估工程研究中心 | 北区A楼206 | 朱绍峰 | 节能研究院
499 | YQ20130117000503 | 建筑热像仪 | 12.455 | 2012-12-18 | *定制 | k027建筑能效控制与评估工程研究中心 | 北区A楼306 | 朱绍峰 | 节能研究院
500 | TY2015000649 | 绿色建筑软件平台 | 10.86 | 2015-09-21 | *Design Builder V4.0 | k028建筑节能安徽省工程技术中心 | 北区A楼207软件室 | 郭峥 | 节能研究院
501 | TY2021002189 | 新材料异型构件加载系统 | 22 | 2021-12-29 | JY3.1 | 安徽省BIM工程中心 | 土木楼1509 | 夏光辉 | 安徽省BIM工程中心
502 | TY2021002188 | 新材料异型构件加载系统 | 22 | 2021-12-29 | JY3.1 | 安徽省BIM工程中心 | 土木楼1509 | 夏光辉 | 安徽省BIM工程中心
503 | TY2021002187 | 高灵敏度加载控制系统 | 22 | 2021-12-29 | JY2.1 | 安徽省BIM工程中心 | 土木楼1509 | 夏光辉 | 安徽省BIM工程中心
504 | TY2021002186 | 高灵敏度加载控制系统 | 22 | 2021-12-29 | JY2.1 | 安徽省BIM工程中心 | 土木楼1509 | 夏光辉 | 安徽省BIM工程中心
505 | TY2017006818 | 涡度协方差测量系统 | 14.96 | 2020-09-15 | 定制 | 安徽省BIM工程中心 | 理化楼 | 水滔滔 | 安徽省BIM工程中心