安徽建筑大学“双一流”创新提升工程-南校区土木楼改扩建项目工程质量及材料检测服务市场调研公告

各单位：

我校拟建安徽建筑大学“双一流”创新提升工程-南校区土木楼改扩建项目施工总承包进行招标。

建设内容：本项目位于合肥市经开区紫云路292号(安徽建筑大学南校区内)。项目总建筑面积约4000平方米，为土木楼改扩建项目，拟扩建一栋地上2层的多层建筑，并通过连廊与原土木楼连接，功能为高频双台阵地震模拟平台配套实验室，基坑深度约10米。拟招标一家检测服务单位，服务内容主要为工程质量及材料检测，桩基及基础检测、基坑及建筑物监测、节能保温检测、主体结构现场检测、防雷装置检测、室内环境监测、消防（人防）检测等）和见证取样检测（如：水泥、砂石、砌块、防水材料、电线、电缆等原材料检测、土工试验、钢筋性能检测、砼及砂浆强度检测等），服务期限约12个月。现面向你单位征询相关意见，请根据你单位实际填写相关情况并提出反馈意见（反馈意见可以批注形式反馈），最迟请于2025年6月30日之前反馈至邮箱jgxysjj@ahjzu.edu.cn，谢谢！

安徽建筑大学国有资产管理处

（基建办）

2025年6月23日

南校区土木楼改扩建项目工程质量及材料检测服务采购需求调查问卷

| 单位名称 | （加盖公章） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目预算 | 30万元 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 联系方式 |  |  |
| 项目概况 | 本项目位于合肥市经开区紫云路292号(安徽建筑大学南校区内)。项目总建筑面积约4000平方米，为土木楼改扩建项目，拟扩建一栋地上2层的多层建筑，并通过连廊与原土木楼连接，功能为高频双台阵地震模拟平台配套实验室，基坑深度约10米。本次招标服务内容主要为工程质量及材料检测，桩基及基础检测、基坑及建筑物监测、节能保温检测、主体结构现场检测、防雷装置检测、室内环境监测、消防（人防）检测等）和见证取样检测（如：水泥、砂石、砌块、防水材料、电线、电缆等原材料检测、土工试验、钢筋性能检测、砼及砂浆强度检测等），服务期限约12个月（包含配合项目建设前期办理报建相关手续）。 |  |  |  |  |
| 合同工期 | 300个日历天 |  |  | 质量标准 | 合格 |
| 投标人 资格要求 | 1、具备下列资质： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无； 3.具有建设工程质量检测资质（检测范围须同时包括见证取样检测、主体 结构工程现场检测、基坑检测、地基基础工程检测、钢结构工程检测、建筑节能检测、消防检测等）； 4.具有省级及以上质量技术监督部门通过的有效的计量认证证书CMA。 |  |  | 是否满足 | 相关建议 |
|  |  |  |  | 是 否 |  |
| 项目人员 要求 | 项目负责人 | 具备试验检测工程师证和中级工程师及以上职称 |  | 是 否 |  |
|  | 试验检测工程师 | 具备建设主管部门颁发的检测人员岗位资格证书（备注：要求常驻现场） |  |  |  |